APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2020.gada 28.oktobra

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA KONKURSA

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī””

ar identifikācijas

Nr. VBOP 2020/98KF

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1

Ventspils

2020.gads

1.jautājums:

Vai Nolikuma punktos 7.5.1. un 7.7.1. minētās ceļu projektēšanas kvalifikācijas prasības (2000m2) var izpildīt ar objektu (autostāvlaukumu vai iekškvartālu), kas ietver betona bruģakmens segumu ar platību nepilnu 2000m2 platībā - piemēram 1850m2 ?

Atbilde:

Atbilstoši nolikuma punktu 7.5.1. un 7.7.1. nosacījumiem pieredze ir jāapstiprina ar būvobjektiem, kuros veikti projektēšanas darbi pilnas segas konstrukcijas bruģakmens seguma izbūvei – ceļi, ielas un laukumi, izņemot veloceliņi un ietves, vismaz 2000 m2 platībā.

2.jautājums:

Vai Nolikuma punktos 7.5.1. un 7.7.1. minētās ceļu projektēšanas kvalifikācijas prasības (2000m2) var izpildīt ar objektu (autostāvlaukumu vai iekškvartālu), kura kopējā betona bruģakmens segumu platība vismaz 2000m2 platībā bez brauktuvēm un laukumiem (kas sastāda lielāko daļu) ietver arī ietves ?

Atbilde:

Atbilstoši nolikuma punktu 7.5.1. un 7.7.1. nosacījumiem pieredze ir jāapstiprina ar būvobjektiem, kuros izbūvēts ceļu, ielas un laukumu bruģakmens segums, izņemot veloceliņi un ietves, ar vismaz 2000 m2 platību.