1.pielikums.

Atklātā iepirkuma “Grunts un gruntsūdens piesārņojuma sākotnējā novērtēšana un monitoringa aku tīkla izveide VATP6 un Ganību ielas 103 teritorijās, Ventspilī”,

id. Nr. VBOP 2020/104

Tehniskā specifikācija

“Grunts un gruntsūdens piesārņojuma sākotnējā novērtēšana un monitoringa aku tīkla izveide VATP6 un Ganību ielas 103 teritorijās, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VBOP 2020/104

- Objekta nosaukums -  “Grunts un gruntsūdens piesārņojuma sākotnējā novērtēšana un monitoringa aktu tīkla izveide VATP6 un Ganību ielas 103 teritorijās, Ventspilī” (turpmāk – Objekts).

- Darba programmas sagatavošana un saskaņošana Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē.

- Urbumu vietu atlikšana dabā, saskaņošana ar Pasūtītāju.

- Mehāniskā urbšana un grunts izpētes urbumu ierīkošana  (ierīkot 3 izpētes urbumus  katrā Objektā, aptuveni līdz 6.0 metru dziļumam no zemes virsmas).

- Gruntsūdens novērošanas aku ierīkošana un aprīkošana katrā objektā (ierīkot 3 izpētes akas katrā Objektā līdz aptuveni 4.0 metru dziļumam).

- Grunts un gruntsūdens paraugu noņemšana.

- Grunts un gruntsūdens paraugu testēšana laboratorijas apstākļos, laboratorijas analīzes jāveic akreditētā laboratorijā, (jāpievieno akreditācijas sertifikāts).

- Citu, neparedzēto un saistīto darbu, mērījumu veikšana.

- Pārskata par veiktajiem darbiem un iegūtajiem rezultātiem sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam un Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajai vides pārvaldei.