Paskaidrojuma raksts

Celtniecības izmaksu aprēķins veikts, balstoties uz 2011.-2013. gadu vidējām tirgus cenām, pamatojoties uz:

- Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06;

- rasējumiem un darbu apjoma sarakstu;

- „Būvdarbu izcenojumu katalogu (BIK)” (izdots: Rīga, 2009. gads, SIA „MV project”);

- „Būvniecības tāmju normatīviem” (autori - K.Strēlis, V.Šeškena, I.Drēziņš. Izdots: Rīga, 1999. gads, Latvijas Būvinženieru savienība);

- cenu piedāvājumiem.

Materiālu izmaksas un darba algas pieņemtas pēc tirgus cenām.

Pēc būvniecības pabeigšanas izpilddokumentācijas sastādīšanu izpilda būvorganizācija uz pieskaitāmo izmaksu rēķina.

Tā kā jaunos konstruktīvos elementus veido rekonstruējamā celtnē, piemēroti vidējie koeficienti: darba algai un darba izlietojumam – 1,15, mašīnu ekspluatācijas izmaksām – 1,15.

Piemērots darba devēja VSAOI 24,09% apjomā no pamatdarba algas.

Pieskaitāmie virsizdevumi pieņemti 15% visiem darbiem, plānotā peļņa 8% (jo nav zināms konkrētais būvuzņēmējs). Rezerve neparedzētiem izdevumiem – 5%. Pievienotais vērtības nodoklis (PVN) – 21%.

Šajā izmaksu aprēķinā nav ņemtas vērā būvniecības organizēšanas izmaksas. Šīs izmaksas var mainīties atkarībā no pieņemtā darbu organizācijas un būvdarbu veikšanas veida, un būvniecības darbuzņēmēja organizācijai tās jāievērtē papildus. Būvdarbu organizēšanas iespējamās metodes (1. variants un 2. variants) un atbilstošie darbu apjomi norādīti sējumā arh. Nr. МР-1572А „Darbu organizēšanas projekts”. Ievērojot būvdarbu organizēšanai izvirzītās pamatprasības, kas norādītas minētajā sējumā, darbuzņēmēja organizācija var piedāvāt savu darbu organizēšanas variantu, darba kārtībā to saskaņojot projektēšanas organizācijā, Ventspils brīvostas pārvaldē un Ventspils pilsētas domes APN.

| Sastādīja: | ______________________ | A. Seļezņova |
| --- | --- | --- |