Iekārtu augstums

| Nr. | Videokamera vai modulis | Augstums (metros) |
| --- | --- | --- |
|  | Kapteiņdienesta ēka, K.Valdemāra 14 |  |
| 1 | VK1 (iekšēja videonovērošanas kamera, kupolveida, FD8162 2.0M-pixel IR15m) | 3 |
| 2 | VK2 (iekšēja videonovērošanas kamera, kupolveida, FD8162 2.0M-pixel IR15m) | 3 |
| 3 | VK3 (iekšēja videonovērošanas kamera, kupolveida, FD8162 2.0M-pixel IR15m) | 5 |
| 4 | VK4 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) | 5 |
| 5 | VK5 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) | 5 |
| 6 | VK6 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) | 5 |
| 7 | VK7 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) | 5 |
| 8 | VK9 (iekšēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) | 3 |
| 9 | VK8 (pagriežama videonovērošanas kameraSD8362E SUPREME PTZ videokamera 2Mp 20xZOOM Full HD (1920 x 1080) 1/3” CMOS sensor, Day&Night, IR-Cut filter, Real-time H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, ONVIF, PoE Plus, SD/SDHC, IP66 vandalproof enclosure, -40°C ~ 55°C (AC 24V)) | 1.5 |
| 10 | Ierakstu ierīce NVR QNAP VS-6120 Pro (20 kam) | 1.5 |
| 11 | Switch D-Link DES-3200 24xBaseTx, 4 SFP | 1.5 |
| 12 | Radiolink (36.piestatne )SAF 24GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 24/5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=300mm) | 1.5 |
| 13 | Radiolink (Jauna Zvejas osta) SAF 5GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=900mm) | 1.5 |
| 14 | Radiolink (37.piestatne) SAF 5GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=900mm) | 1.5 |
| 15 | Radiolink Foce 300-16 | 1.5 |
| 16 | "MOXA" Ethernet Peer to Peer I/O Server IOMirror E3210 |  |
|  | Kravu termināls. Muitas ēka Sarkanmuižas dambis 25 |  |
| 17 | VK1 (iekšēja videonovērošanas kamera, kupolveida, FD8162 2.0M-pixel IR15m) | 3 |
| 18 | VK2 (iekšēja videonovērošanas kamera, kupolveida, FD8162 2.0M-pixel IR15m) | 3 |
| 19 | VK3 (iekšēja videonovērošanas kamera, kupolveida, FD8162 2.0M-pixel IR15m) | 3 |
| 20 | VK4 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) | 5 |
| 21 | VK5 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) | 5 |
| 22 | VK6 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) | 5 |
| 23 | VK7 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8362" IR-illumination) | 5 |
| 24 | Ierakstu ierīce QNAP VS-4016Pro (16 kam) | 1.5 |
| 25 | Switch D-Link DES-3200 24xBaseTx, 4 SFP | 1.5 |
| 26 | Videodomofons "Mobotix" T24M | 1 |
|  | Paceļamais tilts |  |
| 27 | VK5 (pagriežama videonovērošanas kamera SD8362E SUPREME PTZ videokamera 2Mp 20xZOOM Full HD (1920 x 1080) 1/3” CMOS sensor, Day&Night, IR-Cut filter, Real-time H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, ONVIF, PoE Plus, SD/SDHC, IP66 vandalproof enclosure, -40°C ~ 55°C (AC 24V)) | 3 |
| 28 | VK10 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8165HP" | 6 |
| 29 | VK10 (ārēja videonovērošanas kamera, IP videokamera 2MP, "IP8165HP" | 6 |
| 30 | Radiolinks (5.piestatne) SAF 24GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 24/5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=300mm) | 1.5 |
| 31 | Radiolinks (ZZA) SAF 5GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=300mm) | 1.5 |
| 32 | Switch D-Link 8x10/1000 1xSFP | 1.5 |
|  | Piestātne Nr. 36 |  |
| 33 | VK 1 (pagriežama videonovērošanas kamera SD8362E SUPREME PTZ videokamera 2Mp 20xZOOM Full HD (1920 x 1080) 1/3” CMOS sensor, Day&Night, IR-Cut filter, Real-time H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, ONVIF, PoE Plus, SD/SDHC, IP66 vandalproof enclosure, -40°C ~ 55°C (AC 24V)) | 1.5 |
| 34 | Radiolink (Kaptein. ēka) SAF 24GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 24Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=300mm) | 1.5 |
|  | Piestātne Nr. 5 |  |
| 35 | VK 1 (pagriežama videonovērošanas kamera SD8362E SUPREME PTZ videokamera 2Mp 20xZOOM Full HD (1920 x 1080) 1/3” CMOS sensor, Day&Night, IR-Cut filter, Real-time H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, ONVIF, PoE Plus, SD/SDHC, IP66 vandalproof enclosure, -40°C ~ 55°C (AC 24V)) | 1.5 |
| 36 | VK 2 (pagriežama videonovērošanas kamera) HIKVISION DS-2DE4425IW-DE | 1.5 |
| 37 | Radiolink (Tilts) SAF 24GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 24/5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=300mm) | 1.5 |
|  | Piestātne Nr. 37 |  |
| 38 | VK 6 (pagriežama videonovērošanas kamera SD8362E SUPREME PTZ videokamera 2Mp 20xZOOM Full HD (1920 x 1080) 1/3” CMOS sensor, Day&Night, IR-Cut filter, Real-time H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, ONVIF, PoE Plus, SD/SDHC, IP66 vandalproof enclosure, -40°C ~ 55°C (AC 24V)) | 1.5 |
| 39 | VK6 (ārēja videonovērošanas kamera, kupolveida, IP videokamera 2MP, "FD8154V" IR-illumination) | 1.5 |
| 40 | Radiolink (Kaptein. ēka) SAF 5GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=900mm) | 1.5 |
| 41 | "MOXA" Ethernet Peer to Peer I/O Server IOMirror E3210 | 1.5 |
|  | "Jaunā Zvejas osta" |  |
| 42 | VK 8 (pagriežama videonovērošanas kamera SD8362E SUPREME PTZ videokamera 2Mp 20xZOOM Full HD (1920 x 1080) 1/3” CMOS sensor, Day&Night, IR-Cut filter, Real-time H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, ONVIF, PoE Plus, SD/SDHC, IP66 vandalproof enclosure, -40°C ~ 55°C (AC 24V)) | 1.5 |
| 43 | Radiolink Foce 300-16 | 1.5 |
| 44 | Mikrotik link | 1.5 |
| 45 | VK 2 (pagriežama videonovērošanas kamera) HIKVISION DS-2DE4425IW-DE | 1.5 |
| 46 | VK 2 (pagriežama videonovērošanas kamera) HIKVISION DS-2DE4425IW-DE | 1.5 |
| 47 | VK5 (ārēja videonovērošanas kamera), DS-2CD2685G0-IZS | 1.5 |
| 48 | Radiolink (Kaptein. ēka) SAF 5GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=900mm) | 1.5 |
|  | ZZA termināls (SIA "Verģi"), Sarkanmuižas dambis 29, Ventspils |  |
| 49 | VK 1 (pagriežama videonovērošanas kamera SD8362E SUPREME PTZ videokamera 2Mp 20xZOOM Full HD (1920 x 1080) 1/3” CMOS sensor, Day&Night, IR-Cut filter, Real-time H.264/MPEG4/MJPEG, WDR, ONVIF, PoE Plus, SD/SDHC, IP66 vandalproof enclosure, -40°C ~ 55°C (AC 24V)) | 8 |
| 50 | Radiolink (Tilts) SAF 5GHz (Outdoor Wireless Access Point "SAAF" 24/5Ghz (5-8km), "1Tx - 1Rx", d=300mm) | 8 |
|  | Prāmju termināls, Dārza iela 6 |  |
| 51 | Switch D-Link DES-3200 24xBaseTx, 4 SFP | 1.5 |
| 52 | 16. Kameras analogās | 2.5 |
| 53 | Videodomofons "Mobotix" GRANDSTREM GXV 3140 | 1.5 |
| 54 | Videosignāla ierakstu iekārta (16 kan., 400kadri/sek.) | 1.5 |
|  | Jāņa ielā 19 |  |
| 55 | B1760N/B1760P | 5 |
| 56 | Videokamera COLOR DN | 2,5 |
| 57 | Videokamera COLOR DN | 2,5 |
| 58 | Videokamera COLOR | 4 |
| 59 | Videokamera COLOR | 5 |
| 60 | Videokamera SONY | 5 |
| 61 | HD-n721NR | 5 |
| 62 | HD-n721NR | 5 |

Sagatavoja: Agris Sokolovskis