## Koptāme Krasta
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.
Iepirkuma nosaukums: |  | Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām - 2014.gads (1.kārta)
Objekta nosaukums: |  | Krasta ielas rekonstrukcija posmā no Virves ielas līdz Medus ielai, Ventspilī
Kopējā darbietilpība, c.st.
Tāmes izmaksa, Ls
|  |  | Tāme sastādīta: |  | 2014. gada ________
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas Ls | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls)
1. | 35-00000 | GT daļa (Krasta ielas rekonstrukcija posmā no Virves ielas līdz Medus ielai, Ventspilī)
2. | 27-00000 | UKT daļa (Krasta ielas rekonstrukcija posmā no Virves ielas līdz Medus ielai, Ventspilī)
3. | 22-00000 | ELT daļa (Krasta ielas rekonstrukcija posmā no Virves ielas līdz Medus ielai, Ventspilī)
Kopā
Virsizdevumi ___%
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa __%
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%
LĪGUMCENA KOPĀ:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Krasta iela
Id.Nr.:
Iepirkuma nosaukums: |  | Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām - 2014.gads (1.kārta)
Objekta nosaukums: |  | Krasta ielas rekonstrukcija posmā no Virves ielas līdz Medus ielai, Ventspilī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
GT
1. |  | Sagatavošanās darbi
1.1. | 35-00000 | Trases nospraušana un izpilddokumentācija | obj | 1
1.2. | 35-00000 | Būvtāfeles 2500x2500 izgatavošana un uzstādīšana | gab | 2
2. |  | Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
2.1. | 35-00000 | Nederīgo ielas brauktuves apmaļu demontāža, nogādājot uz Pasūtītāja atbērtni | m3 | 2
2.2. | 35-00000 | Esošā brauktuves betona bruģakmens seguma demontēšana, šķirošana, bruģa nogādāšana uz Pasūtītāja noliktavu | m2 | 80
2.3. | 35-00000 | Esošo grāvju tīrīšana un profilēšana, izraktās grunts aizvešana uz Pasūtītāja atbērtni | m | 220
2.4. | 35-00000 | Grāvju rakšana, izrakto grunti nogādājot uz Pasūtītāja atbērtni | m3 | 3300
2.5. | 35-00000 | Esošo caurteku demontāža (d200-d1000) nogādājot uz Pasūtītāja atbērtni | m | 31
2.6. | 35-00000 | Nederīgās grunts un augsnes kārtas noņemšana nogādājot uz Pasūtītāja atbērtni hvid=90cm | m3 | 4200
2.7. | 35-00000 | Esošo grāvju aizbēršana ar pievestu smilts grunti | m3 | 575
3. |  | Caurteku guldīšanas un pārbūves darbi
3.1. |  | PVC caurtekas izbūve, d=500mm, t.sk.:
3.1.1. | 35-00000 | Tranšejas rakšana | m | 20.5
3.1.2. | 35-00000 | Gultnes sagatavošana | m2 | 31
3.1.3. | 35-00000 | Caurtekas pamata izlīdzinošā slāņa izveide no vidēji rupjas smilts kf>1m/dnn, h=20cm | m3 | 6.5
3.1.4. | 35-00000 | Caurtekas d500mm guldīšana | m | 20.5
3.1.5. | 35-00000 | Tranšejas aizpildīšana ar vidēji rupju smilti kf>1m/dnn, blīvējot pa Hmax 30cm bieziem slāņiem | m3 | 50
3.2. |  | PVC caurtekas izbūve, d=300mm, t.sk.:
3.2.1. | 35-00000 | Tranšejas rakšana caurteku guldīšanai | m | 25
3.2.2. | 35-00000 | Gultnes sagatavošana | m2 | 33
3.2.3. | 35-00000 | Caurtekas pamata izlīdzinošā slāņa izveide no vidēji rupjas smilts kf>1m/dnn, h=20cm | m3 | 7
3.2.4. | 35-00000 | Caurtekas d=300mm guldīšana | m | 25
3.2.5. | 35-00000 | Tranšejas aizpildīšana ar vidēji rupju smilti kf>1m/dnn, blīvējot pa Hmax 30cm bieziem slāņiem | m3 | 55
3.3. |  | PVC caurtekas izbūve, d=250mm, t.sk.:
3.3.1. | 35-00000 | Tranšejas rakšana caurteku guldīšanai | m | 137.5
3.3.2. | 35-00000 | Gultnes sagatavošana | m2 | 200
3.3.3. | 35-00000 | Caurtekas pamata izlīdzinošā slāņa izveide no vidēji rupjas smilts kf>1m/dnn, h=20cm | m3 | 40
3.3.4. | 35-00000 | Caurtekas d=250mm guldīšana | m | 137.5
3.3.5. | 35-00000 | Tranšejas aizpildīšana ar vidēji rupju smilti kf>1m/dnn, blīvējot pa Hmax 30cm bieziem slāņiem | m3 | 325
3.4 | 35-00000 | Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem | gab | 17
3.5 | 35-00000 | Plastmasas skatakas DN400mm montāža | kompl. | 6
4. |  | Betona apmaļu montāžas darbi
4.1. | 35-00000 | Betona apmales BR 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamatnes brauktuvei. | m | 325
4.2. | 35-00000 | Betona apmales BR 100.22.15 uzstādīšana uz betona pamatnes brauktuvei. | m | 545
4.3. | 35-00000 | Betona apmales BR 100.30/22.15 lb uzstādīšana uz betona pamatnes brauktuvei. | m | 10
4.4. | 35-00000 | Betona apmales BR 100.30/22.15 kr uzstādīšana uz betona pamatnes brauktuvei. | m | 10
4.5. | 35-00000 | Betona apmales BR-100.20.8 cm uzstādīšana uz betona pamatnes ietvei | m | 395
5. |  | Brauktuves bruģakmens seguma konstrukcijas izbūve
5.1. | 35-00000 | Ģeotekstila NW-15 vai analoga ieklāšana brauktuvei | m2 | 4600
5.2. | 35-00000 | Šķembu pamata izbūve brauktuvei no granīta šķembām vid. 25cm biezumā | m3 | 850
5.3. | 35-00000 | Smilts pamata izbūve brauktuvei no rupjas smilts, h=35 cm | m3 | 1185
5.4. | 35-00000 | Ģeorežģa Tensar TriAx TX 160 vai analoga ieklāšana | m2 | 3400
5.5. | 35-00000 | Šķembu pamata izbūve brauktuvei no granīta šķembām fr.0/56 vid. 20cm biezumā | m3 | 650
5.6. | 35-00000 | Šķembu pamata izbūve brauktuvei no granīta šķembām fr.0/45 vid. 15cm biezumā | m3 | 465
5.7. | 35-00000 | Izlīdzinošās kārtiņas izbūve brauktuvei no granīta šķembām Fr 0/5, h=3,0cm | m3 | 87
5.8. | 35-00000 | Seguma izbūve brauktuvei no betona bruģakmens h=8cm biezumā | m2 | 2800
5.9. | 35-00000 | Esošās brauktuves bruģakmens seguma pārlikšana ar jaunu betona bruģi h=8,0cm biezumā | m2 | 80
5.10. | 35-00000 | Šķembu nomales izbūve no šķembu maisījuma Fr 0/32s, Hvid= 15cm biezumā | m3 | 85
6. |  | Iebrauktuvju bruģakmens seguma konstrukcijas izbūve
6.1. | 35-00000 | Salnoturīgā slāņa izbūve iebrauktuvēm no vidēji rupjas smilts, kf>1m/dnn, , h=50cm | m3 | 106
6.2. | 35-00000 | Šķembu pamata izbūve iebrauktuvēm no granīta šķembām fr.0/45 vid. 20cm biezumā | m3 | 40
6.3. | 35-00000 | Izlīdzinošās kārtiņas izbūve iebrauktuvēm no granīta šķembām Fr. 0/5, 3 cm biezumā | m3 | 5
6.4. | 35-00000 | Virskārtas izbūve no betona bruģakmens h=8cm biezumā iebrauktuvēm | m2 | 160
7. |  | Iebrauktuvju grants seguma konstrukcijas izbūve
7.1. | 35-00000 | Salnoturīgā slāņa izbūve iebrauktuvei no vidēji rupjas smilts, kf>1m/dnn, , h=50cm | m3 | 120
7.2. | 35-00000 | Šķembu pamata izbūve iebrauktuvēm no granīta šķembām fr.0/45 vid. 15cm biezumā | m3 | 35
7.3. | 35-00000 | Seguma virskārtas izbūve iebrauktuvei no granīta šķembām fr.0/32s vid. 10cm biezumā | m3 | 23
8. |  | Ietvju bruģakmens seguma konstrukcijas izbūve
8.1. | 35-00000 | Salnoturīgā slāņa izbūve ietvei no vidēji rupjas smilts, kf>1m/dnn, , h=30cm | m3 | 200
8.2 | 35-00000 | Ietves pamata nesošās kārtas izbūve no granīta šķembām fr.0/45 mm, 15 cm biezumā | m3 | 95
8.3 | 35-00000 | Izlīdzinošās kārtiņas izbūve no granīta šķembām Fr. 0/5, 3 cm biezumā | m3 | 16
8.4 | 35-00000 | Virskārtas izbūve no betona bruģakmens h=6cm biezumā ietvei | m2 | 520
8.5 | 35-00000 | Virskārtas izbūve no reljefotā betona bruģakmens 6cm biezumā ietvei | m2 | 2
9. |  | Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi
9.1. | 35-00000 | Koku stādīšana (Quercus robur (parastais ozols)), ar divām atsaitēm, h=2,5-3,0m | gab | 34
9.2. | 35-00000 | Apzaļumošana, nostiprinot ar augu zemi h=10,0cm un apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklām | m2 | 8650
10. |  | Satiksmes organizācija
10.1. | 35-00000 | Cinkota metāla stabu uzstādīšana, iebetonējot | gab | 3
10.2. | 35-00000 | Ceļa zīmes nr. 201 (350x350mm) uzstādīšana (2. klases atstarojošais materiāls) | gab. | 2
10.3. | 35-00000 | Ceļa zīmes nr. 202 uzstādīšana (2.izmēru grupa; 2. klases atstarojošais materiāls) | gab | 1
10.4. | 35-00000 | Ceļa zīmes nr. 206 uzstādīšana (2.izmēru grupa; 2. klases atstarojošais materiāls) | gab | 1
10.5. | 35-00000 | Ceļa zīmes nr. 801 uzstādīšana (2.izmēru grupa; 2. klases atstarojošais materiāls) | gab | 1
10.6. | 35-00000 | Ceļa zīmes būvdarbu laikā uzstādīšana | kompl. | 1
GT KOPĀ:
UKT
11. |  | Ūdensvads Ū1
11.1. | 27-00000 | Plastmasas caurules D160mm PN10 montāža tranšejā | m | 330
11.2. | 27-00000 | Plastmasas caurules D110mm PN10 montāža tranšejā | m | 97
11.3. | 27-00000 | Plastmasas caurules D50mm PN10 montāža tranšejā | m | 42
11.4. | 27-00000 | PE caurules D32mm PN10 montāža tranšejā | m | 92
11.5. | 27-00000 | Rūpnieciski izgatavota siltināta hermētiska ūdens patēriņa uzskaites aka Dmin 300 mm ar ūdens patēriņa uzskaites mezglu (ūdens skaitītāju DN15mm, lodveida ventīļiem, montāžas veidgabaliem, PE caurules D32 mm) ar dzelzsbetona pārsedzi, ķeta lūku un ķeta vāku, ar SIA "ŪDEKA" logo uzstādīšanai zaļas zonā | kpl | 11
11.6. | 27-00000 | Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis D50 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) | gab | 1
11.7. | 27-00000 | Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis D32 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) | gab | 11
11.8. | 27-00000 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; h=2,00-2,50m, DN1500 (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem un ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. | gab | 2
11.9. | 27-00000 | Virszemes hidranta DN 100mm montāža | kpl | 2
11.10. | 27-00000 | Atloku aizbīdnis DN150mm | gab | 3
11.11. | 27-00000 | Atloku aizbīdnis DN100mm | gab | 1
11.12. | 27-00000 | Pazemes tipa aizbīdnis D100 ar uzmavu PE caurules pievienošanai (komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi) | gab | 2
11.13. | 27-00000 | EM sedlu pieslēgšanās uzlika, D160/50 mm | gab | 1
11.14. | 27-00000 | EM sedlu pieslēgšanās uzlika, D160/32 mm | gab | 10
11.15. | 27-00000 | Atloku trejgabals DN 150/150 mm | gab | 1
11.16. | 27-00000 | Atloku trejgabals DN 150/100 mm | gab | 3
11.17. | 27-00000 | PE trejgabals D160/110mm | gab | 2
11.18. | 27-00000 | PE trejgabals D50/32mm | gab | 1
11.19. | 27-00000 | Īscaurule ar atloku D160 | gab | 10
11.20. | 27-00000 | Īscaurule ar atloku D110 | gab | 5
11.21. | 27-00000 | EM dubultuzmava D160 (mezglos) | gab | 10
11.22. | 27-00000 | EM dubultuzmava D110 (mezglos) | gab | 5
11.23. | 27-00000 | EM dubultuzmava D50 | gab | 1
11.24. | 27-00000 | EM dubultuzmava D32 | gab | 11
11.25. | 27-00000 | PE diametra pāreja D160/110 mm | gab | 1
11.26. | 27-00000 | PE diametra pāreja D50/32 mm | gab | 1
11.27. | 27-00000 | Atloku līkums 90° DN150mm | gab | 1
11.28. | 27-00000 | PE līkums 15° D160mm | gab | 1
11.29. | 27-00000 | Aizsargčaula D160mm | gab | 4
11.30. | 27-00000 | Aizsargčaula D110mm | gab | 1
11.31. | 27-00000 | Remontuzmava D160mm | gab | 1
11.32. | 27-00000 | Remontuzmava D110mm | gab | 2
11.33. | 27-00000 | Noslēgtapa D110mm | gab | 2
11.34. | 27-00000 | Noslēgtapa D32mm | gab | 11
11.35. | 27-00000 | Betona balsti pazemes trejgabalam, krustgabalam, hidrantiem un līkumiem | gab | 5
11.36. | 27-00000 | Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas | vieta | 16
11.37. | 27-00000 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude | kpl | 1
11.38. | 27-00000 | Ūdensvada dezinfekcija | kpl | 1
11.39. | 27-00000 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu Izpilddokumentāciju veikšana | kpl | 1
12. |  | Sadzīves kanalizācija K1
12.1. | 27-00000 | PVC caurules D200mm T8 montāža tranšejā | m | 275
12.2. | 27-00000 | PVC caurules D160mm T8 montāža tranšejā | m | 151
12.3. | 27-00000 | Plastmasas skatakas DN500mm montāža | gab | 14
12.4. | 27-00000 | Dubultuzmava D 200 mm | gab | 9
12.5. | 27-00000 | Dubultuzmava D 160 mm | gab | 15
12.6. | 27-00000 | Aizbāžņi PVC caurulēm D 160 mm | gab | 13
12.7. | 27-00000 | Teleskopiskā revizijas aka 200/160mm montāža | gab | 13
12.8. | 27-00000 | Precizēt esošo komunikācijas šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas | vieta | 13
12.9. | 27-00000 | Caurules skalošana un TV inspekcija (D200mm) | m | 275
13. |  | Sadzīves kanalizācija K1S
13.1. | 27-00000 | PE kanalizācijas spiedvada caurule D 63, PN6 montāža tranšejā | m | 50
13.2. | 27-00000 | Ķeta kanalizācijas caurule DN200mm montāža tranšejā | m | 4
13.3. | 27-00000 | Sūkņu stacijas korpuss no ar stikla šķiedru apmētas plastmasas DN1000mm, H=3,40m montāža | kpl | 1
13.4. | 27-00000 | Iegremdējamā sūkņa Q=8,0m3/stundā; H=8,3m; 1,4kW montāža | gab | 2
13.5. | 27-00000 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar pamatni, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; h=2,00-2,50m, DN1500 (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem un ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. | gab | 1
13.6. | 27-00000 | Naža tipa aizbīdnis DN200mm ar pagarinātājkātu, piestiprinātu pie akas groda | gab | 1
13.7. | 27-00000 | Atloku adapters DN200mm | gab | 2
13.8. | 27-00000 | Ķeta līkums DN200 45° | gab | 1
13.9. | 27-00000 | Gredzena uzmava DN200mm | gab | 2
13.10. | 27-00000 | Aizbīdņa kape | gab | 1
13.11. | 27-00000 | Sūkņu stacijas lūka D900 (slēdzama) | gab | 1
13.12. | 27-00000 | Dzelzsbetona pārsedze | gab | 1
13.13. | 27-00000 | Pārsedzes pamats | gab | 1
13.14. | 27-00000 | Šķembu pamatne 2900x2900x200 | gab | 1
13.15. | 27-00000 | Dzelzsbetona pamatne 2600x2600x300 | gab | 1
13.16. | 27-00000 | Remontuzmava vai noslēgtapa D63mm | gab | 1
14. |  | Demontāžas darbi ŪKT darbu zonā
14.1. | 27-00000 | Esošās kanalizācijas caurules DN300mm demontāža tranšejā | m | 405
14.2. | 27-00000 | ŪK tīklu izbūves būvniecības darbi (zemes darbi)
14.2.1. | 27-00000 | Tranšejas rakšana, un aizbēršana (hvid=1,6m) projektēto cauruļvadu montāžai. | m3 | 2215
14.2.2. | 27-00000 | Izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni | m3 | 2215
14.2.3. | 27-00000 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m | m3 | 90
14.2.4. | 27-00000 | Tranšejas aizbēršana ar no jauna pievestu smilšu grunti (esošās māla grunts nomaiņa). Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. | m3 | 2125
14.2.5. | 27-00000 | Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem pie dziļuma lielāka par 2,0m (garumsxhvidx2) | m² | 374
14.2.6. | 27-00000 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā | m | 380
14.2.7. | 27-00000 | Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas | m | 243
UKT KOPĀ:
ELT
15. |  | Materiālu specifikācija sūkņu stacijas elektropievadam
15.1. | 22-00000 | Uzskaites sadale ar pamatu un skaitītāju N-LU-II-3/16 | gab | 1
15.2. | 22-00000 | Projektētās sūkņa stacijas vadības skapis un raidītāja antena h=6.0m, | kompl | 1
15.3. | 22-00000 | Kabelis AXMK 4x16 | m | 85
15.4. | 22-00000 | Kabeļu aizsargcaurule D75 | m | 80
15.5. | 22-00000 | Kabeļa brīdinājuma lenta, sarkana | m. | 85
15.6. | 22-00000 | Smiltis | m3 | 35
16. |  | Izbūves darbu apjomi sūkņu stacijas elektropievadam
16.1. | 22-00000 | Tranšeju rakšana, gultnes sagatavošana un aizbēršana | m. | 85
16.2. | 22-00000 | Izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni | m3 | 35
16.3. | 22-00000 | Kabeļu montāža caurulē | m. | 80
16.4. | 22-00000 | Kabeļu noguldīšana tranšejā un montāža | m | 85
16.5. | 22-00000 | Signālentas uzklāšana | m. | 85
16.6. | 22-00000 | Kabeļu pieslēgšana pie ietaises | gab. | 1
16.7. | 22-00000 | Kabeļu pieslēgšana esošā balstā | kompl | 1
16.8. | 22-00000 | Kabeļu pieslēgšana pie ietaises | gab. | 1
16.9. | 22-00000 | Sadales montāža | gab. | 1
16.10. | 22-00000 | Sūkņu stacijas montāža | gab. | 1
17. |  | Materiālu specifikācija apgaismojuma izbūvei
17.1. | 22-00000 | Apgaismojuma sadale KS-01-03 | kompl | 1
17.2. | 22-00000 | Kabelis NYY-J-4x16 | m. | 463
17.3. | 22-00000 | Kabelis vara 3X2,5 | m. | 99
17.4. | 22-00000 | Kabeļu galu apdares EPKT-0031+L12 | kompl. | 9
17.5. | 22-00000 | Apgaismojuma balsts h=8m, ar pamatu, cinkots | kompl. | 9
17.6. | 22-00000 | Kronšteins vienpusējs, ar pacēlumu 5grad.,L=1,0m | gab | 9
17.7. | 22-00000 | Gaismeklis SGS-102/70W | gab | 9
17.8. | 22-00000 | Spuldze 70W LED | gab | 9
17.9. | 22-00000 | Automātisks slēdzis mazgabarīta 1-fāzu 4A C-tipa | gab | 9
17.10. | 22-00000 | Spailes balstā | gab | 9
17.11. | 22-00000 | Plastikāta aizsargcaurules AROT DVK-160 ar stiprību 1250N | m | 742
17.12. | 22-00000 | Plastikāta aizsargcaurules AROT DVK-110 ar stiprību 1250N | m | 387
17.13. | 22-00000 | Kabeļu kanalizācijas akas komplekts Ø500, plastikāta | kompl | 6
17.14. | 22-00000 | Kabeļa brīdinājuma lenta, sarkana | m. | 463
17.15. | 22-00000 | Šķembas | m3 | 5
17.16. | 22-00000 | Smiltis | m3 | 325
18. |  | Apgaismojuma izbūves darbu apjomi
18.1. | 22-00000 | Tranšeju rakšana, gultnes sagatavošana un aizbēršana | m. | 844
18.2. | 22-00000 | Izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni | m3 | 325
18.3. | 22-00000 | Aizsarglentas guldīšana tranšejā | m. | 463
18.4. | 22-00000 | Aizsargcauruļu guldīšana tranšejās | m. | 1129
18.5. | 22-00000 | Kabeļu kanalizācijas akas izbūve | kompl | 6
18.6. | 22-00000 | Kabeļu montāža caurulē | m. | 61
18.7. | 22-00000 | Kabeļu noguldīšana tranšejā un montāža | m | 463
18.8. | 22-00000 | Signālentas uzklāšana | m. | 463
18.9. | 22-00000 | Kabeļu galu apdare | kompl. | 9
18.10. | 22-00000 | Vara kabeļa 3x2,5 montāža un pieslēgšana balstā | m | 99
18.11. | 22-00000 | Bedru rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstiem | gab. | 10
18.12. | 22-00000 | Balstu montāža | m. | 10
18.13. | 22-00000 | Kabeļu pieslēgšana esošā balstā | kompl | 2
18.14. | 22-00000 | Kabeļu pieslēgšana pie ietaises | gab. | 1
18.15. | 22-00000 | Sadales montāža | gab. | 1
18.16. | 22-00000 | Gaismas ķermeņu montāža | gab. | 10
18.17. | 22-00000 | Izolācijas pretestības mērījumi | kompl. | 1
18.18. | 22-00000 | Digitālo izpildmērījumu izstrāde | kompl. | 1
18.19. | 22-00000 | Apgaismojuma ieregulēšana | kompl. | 1
ELT KOPĀ:
Sastādīja: ..................................... /_____________/
Sertifikāta Nr.
* Pielietojami tabulā norādītie materiāli vai ekvivalenti
* Var pielietot Latvijas izcelsmes granīta šķembas (šķautnainas) LA koeficents jābūt mazākam par 25
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800