PAŠVALDĪBAS SIA «ŪDEKA»

Reģistrācijas Nr. 41203000983 no 30.09.2004.

Norēķinu konts Nr. LV56HABA0001402060108, kods Nr. HABALV22, AS „Swedbank”

2020. gada 05. oktobrī

Nr:05-03/62

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Pasūtītājs | Pašvaldības SIA „ŪDEKA”, Talsu iela 65, Ventspils |
| --- | --- |
| Objekts | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kaiju ielā, Ventspilī |
| Zemes vienības kadastra apzīmējums | 27000270122; 27000270104 27000270103 |
| Zemes gabala īpašnieks | Ventspils pašvaldība |
| Projektēšanas apjoms | Būvniecības ieceres sagatavošana, būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. |
| Projektēšanas prasības | - Būvprojekts jāizstrādā UKT (ūdensvada un kanalizācijas tīklu) sadaļai. UKT daļas projektēšana ietver ūdensapgādes sistēmas un sadzīves kanalizācijas tīklu projektēšanu. - Būvprojekts izstrādājams mērogā 1:250 - Būvprojekts jāsagatavo elektroniski iesniegšanai BIS saskaņošanai un 4 eksemplāri izdrukātā veidā, t.sk. 1 eksepmplārs, kas tiks nodots Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļai, 1 eks. elektroniskā formā (CD diskā) (pilns tehniskais projekts dwg. formātā, ieskaitot darbu apjomu tabulas .xlsx, .xls formātā); - Būvprojekts izstrādājams kā atsevišķs būvprojekts, respektējot būvprojekta “Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī” risinājumus. Projekta autors SIA “Projekts 3”, pasūtītājs - Ventspils brīvostas pārvalde; - Teritorijas labiekārtojuma un seguma izbūves darbi ir iekļauti būvprojekta “Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī” risinājumā. Vietās, kur būvdarbi tiek veikti ārpus Kaiju ielas pārbūves projekta būvdarbu robežām paredzēt seguma atjaunošanas darbus. - Būvprojekts jānoformē atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202–18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””; - Būvprojektā jābūt iekļautām būvdarbu apjomu un materiālu kopsavilkuma tabulām, specifikācijām un izmaksu aprēķiniem (tāmēm). Visām tabulām diskā jābūt *.xls, .xlsx formātā. Tāmes jāsastāda atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””; - Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”; - Respektēt Ventspils ielu būvniecības vadlīnijās noteiktos nosacījumus; - Respektēt zemes gabalu kadastru robežās un ielas sarkano līniju robežas. |
| Nosacījumi projektēšanai | Ūdensvads - Ūdensvada tīklu projektēšana jāveic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.326 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves””; - Ūdensvadam jāizmanto polietilēna (PE) PN10 spiediena klases cauruļvadi. Polietilēna (PE) caurulēm un veidgabaliem ir jāatbilst EN 12201-2:2003 prasībām attiecībā uz ūdensapgādes tīklu izbūvei paredzētām plastmasas caurulēm; - Projektējamo ūdensvadu pieslēgt pie esošā ūdensvada Talsu ielas 118 teritorījā vai pie esoša ūdensvada Talsu - Kaiju ielas krustojuma ietves zonā; - Ūdensvadu izbūvēt Kaiju ielas posmā no Talsu ielas līdz iebrauktuvei dārzkopības teritorijā Kaiju ielā 6; - Saglabāt esošos ūdensvada pieslēgumus nekustamiem īpašumiem Talsu ielā 116 un Kaiju ielā 2; - Paredzēt perspektīvos pieslēguma atzarus Kaiju ielai pieguļošajiem zemes gabaliem; - Pārcelt esošo ugunsdzēsības hidrantu; - Ūdensvada diametrus noteikt projektēšanas gaitā; - Uz ūdensvada ievadiem pie nekustamo īpašumu robežām paredzēt pazemes tipa aizbīdņus ar pagarinātājkātiem; Sadzīves kanalizācija - Sadzīves kanalizācijas tīklu projektēšana jāveic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves””; - Būvobjektā paredzēt kanalizācijas pieslēguma atzarus Kaiju ielai pieguļošajiem zemes gabaliem; - Paredzēt kanalizācijas pieslēguma atzaru izbūvi līdz nekustamam īpašumam Talsu ielā 114, šķērsojot nekustamo īpašumus Talsu ielā 116, Talsu ielā 118; - Veikt esošo sadzīves kanalizācijas aku pārseguma remontu un lūku nomaiņu. |

Tehniskās daļas vadītājs 			V.Otomers