## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
Būvniecības koptāme.
Objekta nosaukums: |  | "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnēs NR.16 un Nr. 18"
Būves nosaukums: |  | "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr. 18"
Objekta adrese: |  | Kuģu piestātne Nr.18, Ventspils brīvosta, Ventspils
Pasūtījuma Nr: |  | 425
| Nr. P.k. | Būves nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr. 18"
KOPĀ
PVN 21%
*PIEZĪME - izdevumi pagaidu ūdens un elektrības pieslēgumam, būvtāfelei, apsardzei būvniecības laikā, cita veida netiešie izdevumi, kas saistīti ar objekta būvniecību, izpilddokumentācijas izgatavošanai (tai skaitā Digitālo izpildmērījumu izstrāde), ir iekļaujami sadaļā "Virsizdevumi''
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 2019.gada 14.maijā

## Kopsavilkuma aprēķini
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1. (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: | "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnēs NR.16 un Nr. 18"
| Būves nosaukums: | "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr. 18"
| Objekta adrese | Kuģu piestātne Nr.18, Ventspils brīvosta, Ventspils
| Pasūtījuma Nr. | 425
|  | Par kopējo summu (euro) |  | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h): |  | 0
Nr. P.k. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā
|  |  | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Darbietilpība (c/h)
1 | Vispārējie būvdarbi
2 | Specializētie darbi - ārējie tīkli, sistēmas. Ārējie kanalizācijas tīkli.
3 | Specializētie darbi - ārējie tīkli, sistēmas. Ārējie elektrotīkli.
KOPĀ
Virsizdevumi(....%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa(....%)
KOPĀ
Sastādīja:
Tāme sastādīta 2019.gada 14.maijā
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## LOK NR.1
Lokālā tāme Nr.1 Vispārējie būvdarbi
| Objekta nosaukums | "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnēs Nr.16 un Nr. 18"
| Būves nosaukums | "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr. 18"
| Objekta adrese | Kuģu piestātne Nr.18, Ventspils brīvosta, Ventspils
| Pasūtījuma Nr. | 425
| Tāme sastādīta 2019.gada tirgus cenās, pamatojoties uz BK sadaļas rasējumiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
[8 empty] | Tāme sastādīta |  | 2019.gada | 14.maijā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Izgriezuma izveide dzelzsbetona laukuma plātnē. 5,2x2,4m biezums 0,4m | m | 15.2
2 | Dzelzsbetona laukuma plātnes izgriezuma demontāža, pārstrāde, transportēšana uz atbērtni, k=1,15 pārstrādes izdevumi atbērtnē, Saules ielā 143, Ventspilī | m³ | 5.74
ZEMES DARBI
3 | Būvbedres-tranšejas (L=5,2m, B=2,4m, H=3m) stiprināšana ar rievsienām | m | 15.2
4 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem | m | 15.2
5 | Būvbedres-tranšejas rakšana H=2,20m (būvbedre stiprināta ar rievsienām) | m3 | 27.46
6 | Izraktās liekās grunts transportēšana uz atbērtni k=1,15 pārstrādes izdevumi atbērtnē, Saules ielā 143, Ventspilī | m3 | 31.58
7 | Būvbedres aizbēršana ar jaunu smilšu grunti līdz laukuma plātnes šķembu pamatnei (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m³ | 16.68
PAMATI UN PAMATNES
8 | Būvbedres pamatnes izlīdzināšana, stiprināšana, blietēšana | m² | 12.48
9 | Skrūvpāļu d=89, L=5,6m montāža | gb | 10
10 | Šķembu (fr. 15-20) pamatnes 10cm biezumā, ierīkošana zem MP-2 plātnes | m3 | 0.8
11 | MP-2 dzelzsbetona plātnes izbūve, 4,2x1,4m, b=0,2m | m³ | 1.24
CEĻI UN LAUKUMI
12 | Šķembu (fr. 15-20) pamatnes 15cm biezumā, ierīkošana zem atjaunojamās dzelzsbetona laukuma plātnes | m3 | 1.87
13 | Dzelzsbetona laukuma plātnes atjaunošana atbilstoši BK risinājumiem. Biezums 0,4m. Darbus veikt pēc tvertņu montāžas un būvbedres aizbēršanas līdz laukuma plātnes šķembu pamatnei | m³ | 2.53
14 | MP-1 dzelzsbetona plātnes izbūve, 4,4x2,2m | m³ | 2.5
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja:

## LOK NR.2
Lokālā tāme Nr.2. Specializētie darbi - ārējie tīkli, sistēmas. Ārējie kanalizācijas tīkli.
| Objekta nosaukums | "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnēs Nr.16 un Nr. 18"
| Būves nosaukums | "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr. 18"
| Objekta adrese | Kuģu piestātne Nr.18, Ventspils brīvosta, Ventspils
| Pasūtījuma Nr. | 425
| Tāme sastādīta 2019.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT sadaļas rasējumiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
[8 empty] | Tāme sastādīta |  | 2019.gada | 14.maijā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana no seguma virsmas (hvid=1,65m) projektēto cauruļvadu montāžai | m³ | 121
2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m³ | 8
3 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m³ | 56
4 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti līdz seguma šķērsgriezumam (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) | m³ | 57
5 | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni. K=1,15. Tai skaitā: Būvgružu (atgūto materiālu) pārstrādes izdevumi atbērtnē, Saules ielā 143, Ventspilī | m³ | 139.15
6 | Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā) | m | 55
7 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā) | m | 55
Sadzīves kanalizācija K1. Montāžas darbi
8 | PP caurules OD200 SN8 montāža tranšejā | m | 5
9 | Pieslēgums pie esošās skatakas | gb | 1
Sadzīves kanalizācija K1. Materiāli
10 | PP caurule OD200 SN8 ar uzmavu | m | 5
11 | PP aizsargčaula OD200 | gb | 2
Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1S. Montāžas darbi
12 | PE caurules OD110 montāža tranšejā | m | 47
13 | Saliekamā dzelzsbetona skatakas DN1000mm montāža tranšejā komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, blīvgumijām grodu savienojuma vietās, dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, nerūsējošā tērauda veidgabaliem DN100. (spiediena dzēšanas akas K1-18-1 detalizētu risinājumu skatīt lapā UKT-4) | gb | 1
14 | Pievienojums pie notekūdeņu pieņemšanas tvertnēm | gb | 3
15 | Pievienojums pie spiediena dzēšanas akas | gb | 1
16 | Hidrauliskā pārbaude | m | 47
17 | Esošās norobežojošās barjeras demontāža un pēc darbu pabeigšanas montāža | m | 6
Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1S. Materiāli
18 | PE caurule OD110 PN10 | m | 47
19 | Līkums OD110-90⁰ (elektrometināms veidgabals) | gb | 2
20 | Līkums OD110-70⁰ (elektrometināms veidgabals) | gb | 1
21 | Atloku līkums DN100-45⁰ | gb | 4
22 | Atloku līkums DN100-90⁰ | gb | 1
23 | Atloku adapters DN100 PE caurulei OD110 | gb | 3
24 | Saliekamā dzelzsbetona skataka DN1000mm komplektā ar rūpnieciski ražotu pamatni, blīvgumijām grodu savienojuma vietās, dz/betona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, NT veidgabaliem DN100 (spiediena dzēšanas akas K1-18-1 detalizētu risinājumu skatīt lapā UKT-4) | gb | 1
Notekūdeņu pieņemšanas punkts. Montāžas darbi un materiāli.
25 | GRP tvertnes D1000mm, h=1,81m K1S-18-2 montāža tranšejā. T.sk. Slēdzama ķeta lūka ar eņģi, slodzes klasei 60tn (E600) (ECON 600, art.Nr 895708 vai ekvivalents) (komplektā ar NT cauruļu veidgabaliem DN100) (atbilstoši ŪKT-4) | gb | 1
26 | GRP tvertne D1000mm, h=1,81m K1S-18-1 montāža tranšejā. T.sk. Slēdzama ķeta lūka ar eņģi, slodzes klasei 60tn (E600) (ECON 600, art.Nr 895708 vai ekvivalents) (komplektā ar NT cauruļu veidgabaliem DN100) (atbilstoši ŪKT-4) | gb | 1
27 | Plūsmas sensora KROHNE Optiflux 2300F 230V montāža.Tai skaitā: -signāla pārveidotājs ar rādījumu nolasīšanas displeju (KROHNE IFC 300F 230V wall-mounted housing); -Savienojošais datu kabelis DS300/BTS300/LIYCY 10m | kpl | 1
28 | Elektropieslēguma kabeļu pievienošana iekārtām | gb | 2
29 | Iestatīšanas un programmēšanas darbi | gb | 1
Seguma atjaunošana
30 | Ietves betona bruģakmens atjaunošana | m² | 4
31 | Autostāvvietas betona bruģakmens atjaunošana | m² | 7
32 | Brauktuves betona bruģakmens atjaunošana | m² | 111
33 | Betona apmales BR 100.20.8 atjaunošana | m | 2
34 | Betona apmales BR 100.22.15 atjaunošana | m | 2
35 | Betona apmales BR 100.30.15 atjaunošana | m | 14
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja:

## LOK NR.3
Lokālā tāme Nr.3. Specializētie darbi - ārējie tīkli, sistēmas. Ārējie elektrotīkli.
| Objekta nosaukums | "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnēs Nr.16 un Nr. 18"
| Būves nosaukums | "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr. 18"
| Objekta adrese | Kuģu piestātne Nr.18, Ventspils brīvosta, Ventspils
| Pasūtījuma Nr. | 425
| Tāme sastādīta 2019.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT sadaļas rasējumiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
[8 empty] | Tāme sastādīta |  | 2019.gada | 14.maijā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Darbu izmaksas
1 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 15
2 | Tranšejas rakš. un aizbēršana 1-2 kabeļiem, caurulēm bez mehānismiem | m | 15
3 | Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā | m | 30
4 | Kabelis caurulē | m | 23
5 | Signāllentas uzklāšana | m | 15
6 | Sadalnes uzstādīšana, stiprinot pie esošās sadalnes sāniem | gb | 1
7 | Automātslēdža montāža | gb | 1
8 | Mākslīgā bruģakmens seguma demontāža / atjaunošana | m² | 30
9 | Shēmu nomaiņa esošajās sadalnēs | gb | 1
10 | Izolācijas pretestības mērījumi | objekts | 1
11 | Digitālo izpildmērījumu izstrāde | m | 70
12 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
13 | Izpilddokumentācijas izpilde | objekts | 1
Materiālu izmaksas
14 | Kabelis NYY-J 3x2.5 | m | 23
15 | Sadalne CDCA 2CGX0 63300451 | kpl | 1
16 | Automātslēdzis 1P 6A B | gb | 1
17 | Aizsargcaurule EVOCAB STING-75 1250N | m | 30
18 | Signāllenta "Uzmanibu kabelis" 80mm sarkana | m | 30
19 | Neuzskaitītie palīgmateriāli (stiprinājumi, savienojumi, spailes, skrūves, blīvslēgi) | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja: