APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2021.gada 16.februāra

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA KONKURSA

“Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī”

ar identifikācijas

Nr. VBOP 2021/3 KF

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1-2

PRECIZĒTS

Ventspils

2021.gads

1. skaidrojumi

- Jautājums:

Nolikuma 7.pielikuma BŪVDARBU LĪGUMS:

Būvdarbu līgumā 11.6.punkts nosaka, ka veiktā Darba garantijas laiks ir _________________ (pretendenta piedāvātais garantijas termiņš) no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši. Izpildītājam ir pienākums novērst garantijas termiņa laikā konstatētos būvniecības Defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Puses abpusēji rakstiski vienojas par Defektu novēršanas termiņu.

Informējam, ka ceļu horizontālo apzīmējumu garantija neattiecas uz ceļu horizontālajiem apzīmējumiem, kuri ir nodiluši mehāniskas iedarbības rezultātā (dabiskais nodilums). Iepriekš minētais apgalvojums balstās uz vairākiem pamatojumiem:

Pirmkārt, LVS 1436:2007 + A1 “Ceļu apzīmējumu materiāli. Ceļa apzīmējumu funkcionālā efektivitāte.” 4.1. punkta 1. piezīme nosaka, ka kalpošanas laika ilgums atkarīgs no tā, vai pa ceļa apzīmējumiem notiek kustība, no satiksmes intensitātes, no ceļa virsmas nelīdzenuma pakāpes, kā arī no vietējiem apstākļiem, tādiem kā radžotu riepu izmantošanas dažās valstīs.

Otrkārt, VAS “Latvijas Valsts Ceļi” 2013.gada 17.oktobra valdes sēdes protokolā Nr.22 ir ietverts garantijas saistības plašāks skaidrojums, kas nosaka, ka garantijas saistības neattiecas uz materiāliem, kuri pakļauti normālam nolietojumam ekspluatācijas gaitā, tajā skaitā – krāsotajiem horizontālajiem ceļu marķējumiem, kā dēļ tiek noteikts 2 gadu garantijas termiņš aukstajiem un karstajiem plastikātu horizontālajiem ceļu apzīmējumiem.

Treškārt, vienā no VAS “Latvijas Valsts Ceļi” iepirkuma konkursā notikušajām sarakstēm tika uzdots jautājums par to, vai marķējuma dabiskais nodilums, kas radies satiksmei intensīvi deldējot marķējumu netiks uzskatīts par defektu uz kuru tika saņemta atbilde, ka tas netiks uzskatīts par defektu.

Ceturtkārt, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija jautājumā par garantijas saistību izpratni būvdarbu izpildē, norādīja, ka būvdarbu garantijas laikā novēršami tādi defekti, kas saistīti ar nekvalitatīvu būvdarbu izpildi un garantija neattiecas uz būves (Būvniecības likuma izpratnē) dabisko nolietojumu un defektiem, kas radušies no būves nepareizas ekspluatācijas.

Tāpat arī vērtējot “garantijas” jēdziena jēgu no tā skaidrojuma – likumā vai līgumā noteikta saistība uzņemties atbildību, ja kas netiek veikts vai tiek veikts nepareizi  - attiecīgi, lai piemērotu prasību izpildīt garantijas saistību, prasījums ir jāpamato arī ar norādi uz to, kur garantijas devējs ir rīkojies nepareizi (vai nav rīkojies). No šī skaidrojuma arī secināms, ka garantijas saistība nepastāv gadījumos, ja defekts radies vienkāršā nolietojuma ietvaros, bez garantijas devēja vainas, materiālu nepilnības vai ražošanas procesa kļūdas

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atsevišķām Darbu daļām noteikt šāds kvalitātes garantijas termiņus un veikt labojumu Būvdarbu līguma 11.6.punktā:

| Nr. p.k. | Darbu daļa | Darbu daļas kvalitātes garantijas termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | aukstie un karstie plastikāti horizontāliem ceļu marķējumiem | 2 gadi |
| 2. | nogāžu noturība pret izskalojumiem | 2 gadi |
| 3. | koka konstrukciju aizsardzības pārklājumi | 2 gadi |
| 4. | ierīces, iekārtas | ražotāja noteiktais garantijas termiņš |

Atbilde:

Būvdarbu garantijas laikā novēršami tādi defekti, kas saistīti ar nekvalitatīvu būvdarbu izpildi, ievērojot iepirkuma līguma projektā norādīto, un garantija neattiecas uz būves (būvniecības likuma izpratnē) dabisko nolietojumu un defektiem, kas radušies no būves pareizas ekspluatācijas.

- Jautājums:

Būvprojektā, ko izstrādājis SIA “Projekts 3” Ceļu daļā, Satiksmes intensitāte, norādīts:

Aprēķinātā gada vidējā diennakts intensitāte, kura sastādīja 2374 trl/24h, no kuriem kravas transports ir 3.30%. Savukārt “Ceļu specifikācijas 2019”  punkts 6.2.4.5.2.4. šķembu mastikas asfaltam SMA-11, lietojamo rupjo materiālu stiprības klasi, nosaka atkarībā no AADTj, pievestā.

Lūdzam dot atbildi, kāda ir Kaiju ielas, satiksmes intensitāte AADTj, pievestā?

Atbilde:

Kaijas ielas AADTj, pievestā = 1811, AADTj, kravas = 315.

- Jautājums:

Konkursa nolikuma 10.pielikumā pievienotajā Tehniskajā dokumentācija un 8.pielikumā pievienotajiem Būvdarbu apjomiem, pozīcijā 3.2.5 ir atsauce uz būvizstrādājumu, proti, armēšanas ģeosintētisko materiālu - Ģeorežģa (Tensar Triax vai ekvivalenta materiāla) būvniecība. Papildus minētajā dokumentā atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 23.panta sestās daļas prasībām ir paredzētas piegādātāju tiesības piedāvāt ekvivalentu materiālu.

Lūdzu sniegt armēšanas ģeosintētiskā materiāla - Ģeorežģa (Tensar Triax vai analoga materiāla) nepieciešamos parametrus atbilstoši standartam EN 13249 “Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi. Nepieciešamie raksturojumi to lietošanai ceļu un citu satiksmes platību būvniecībā (izņemot dzelzceļus un asfalta segumus)” un “Ceļu specifikācijas 2019” nodaļas 4.5 “Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana” tabulai 4.5-1.

Atbilde:

Par ekvivalentu iepirkuma dokumentācijā noteiktajam ģeorežģim Tensar Triax tiek atzīts ekstrudēts ģeorežģis, kurš ražots atbilstoši standartam LVS EN 13249 “Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi” ar zemāk minētajiem parametriem:

1. Ģeorežģa funkcija saskaņā ar LVS EN 13249 un Ceļu specifikācijām 2019 – ARMĒŠANA;

2. Stiepes stiprība pēc LVS EN ISO 10319 ≥ 40kN/m;

3. Pagarinājums pie maksimālās slodzes pēc LVS EN ISO 10319 ≤ 11%;

4. Izturība vismaz 50 gadus dabīgās gruntīs ar pH vērtību starp 4 un 9 grunts temperatūrā < 25°C.”

2.skaidrojumi

- Jautājums:

Konkursa nolikuma 8.pielikumā pievienotajos Būvdarbu apjomos ir atsauce uz konkrēta ražotāja izgatavotu būvizstrādājumu, proti, ģeorežģis Tensar Triax. Papildus 1.pielikumā Tehniskajā specifikācija 4.1.punktā atbilstoši  Sabiedrisko papkalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 23.panta sestās daļas prasībām ir paredzētas piegādātāju tiesības piedāvāt ekvivalentu materiālu.

Piegādātājs lūdz Pasūtītāju apstiprināt, ka par ekvivalentu Konkursa dokumentācijā noteiktajam ģeorežģim Tensar Triax tiks atzīts ekstrudēts ģeorežģis, kurš ražots atbilstoši standartam EN 13249 “Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi. Nepieciešamie raksturojumi to lietošanai ceļu un citu satiksmes platību būvniecībā (izņemot dzelzceļus un asfalta segumus)” un kurš atbildīs visiem zemākiem minētajiem parametriem:

- Ģeorežģa funkcija saskaņā ar EN 13249 un Ceļu specifikācijām 2019 – Armēšana;

- Stiepes stiprība pēc EN 10319 ≥ 20kN/m;

- Pagarinājums pie maksimālās slodzes pēc EN 10319 ≤11%;

- Izturība vismaz 50 gadus dabīgās gruntīs ar pH vērtību starp 4 un 9 grunts temperatūrā < 25⸰C.

Atbilde:

Par ekvivalentu iepirkuma dokumentācijā noteiktajam ģeorežģim Tensar Triax tiek atzīts ekstrudēts ģeorežģis, kurš ražots atbilstoši standartam LVS EN 13249 “Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi” ar zemāk minētajiem parametriem:

1. Ģeorežģa funkcija saskaņā ar LVS EN 13249 un Ceļu specifikācijām 2019 – ARMĒŠANA;

2. Stiepes stiprība pēc LVS EN ISO 10319 ≥ 40kN/m;

3. Pagarinājums pie maksimālās slodzes pēc LVS EN ISO 10319 ≤ 11%;

4. Izturība vismaz 50 gadus dabīgās gruntīs ar pH vērtību starp 4 un 9 grunts temperatūrā < 25°C.”