APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2021.gada 25.februāra

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA IEPIRKUMA

“Daudzstaru eholota sistēmas piegāde”

ar identifikācijas

Nr. VBOP 2021/16

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.2

Ventspils, 2021.gads

- Jautājums:

Iepazīstoties ar pieprasītā daudzstaru eholota specifikāciju radās jautājums par specifikācijas punktu 2.1.:

2.1.Seklūdens mērīšanas ierīce.

Ir vajadzība pēc precizēta eholota darbības dziļuma diapazona, jo ir ļoti dažādi ražotāju piedāvātie maksimālie darbības dziļumi un arī atbilstoši stipri dažādas to cenas.

Jautājums: Kādā dziļumu diapazonā pieprasītajam eholotam jānodrošina darbība?

Atbilde:

Mērījumu veikšanai vismaz līdz 25 m dziļumam. Vibratora minimālais un maksimālais uzstādīšanas dziļums atkarīgs no kuģa uz kura tiks uzstādīta sistēma.