APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2021.gada 2.marta

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA KONKURSA

“Ostas termināļu teritorijas piebrauktuves Plostu ielā 20/14, Ventspilī atjaunošana”

ar identifikācijas

Nr. VBOP 2021/5 KF

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.3

Ventspils

2021.gads

3. skaidrojumi

1.Jautājums:

Darba daudzuma sarakstā, sadaļā INŽENIERTĪKLI dots DDS 5.4. kabeļu aizsargāšana ar dalīto cauruli d110mm – 19m.

Jautājums. Lūdzam precizēt kabeļu aizsargāšanai dalīto cauruli d110mm stiprības klasi.

Atbilde:

Aizsargcaurules ar Ø110mm stiprības klase 750N.