APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2021.gada 2.marta

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA KONKURSA

“Kaiju ielas pārbūve, Ventspilī”

ar identifikācijas

Nr. VBOP 2021/3 KF

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR. 8

Ventspils

2021.gads

8. skaidrojumi

- Jautājums:

Darba daudzuma sarakstā, sadaļā INŽENIERTĪKLI dotas DDS 5.2. rezerves caurules Ø160mm – 28m un DDS. 5.3. rezerves caurule Ø110mm – 119m.

Jautājums. Lūdzam precizēt rezerves caurules Ø160mm un Ø110mm stiprības klasi.

Atbilde:

Rezerves caurulei ar Ø160mm stiprības klase 1250N, rezerves caurulei ar Ø110mm stiprības klase 750N.