Skaidrojošais apraksts.

ELT daļa.

1. Vispārējā informācija.

Būvprojekts izstrādāts pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- Ventspils brīvostas pārvaldes projektēšanas uzdevums no 05.11.2018;

- Pašvaldības SIA „Ūdeka” tehniskie noteikumi Nr.05-03/68 no 27.11.2018;

- SIA "Noord Natie Ventspils terminals" tehniskie noteikumi Nr.1-12/99 no 23.11.2018;

- SIA "Noord Natie Ventspils terminals" tehniskie noteikumi Nr.1-12/105 no 06.12.2018;

- Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” tehniskie noteikumi Nr.8-1.1/1135 no 21.11.2018;

- Pašvaldības iestādes „Komunālā pārvalde” tehniskie noteikumi Nr. 1-26/2155 no 27.11.2018;

- AS "Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30AT30-03/900 no 27.11.2018;

- SIA "Lattelecom"  tehniskie noteikumi Nr.PN-19932 no 29.11.2018;

Augstuma atzīmes dotas absolūtās Latvijas augstumu sistēmā (LAS-2000,5).

Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.

Būvprojektā paredzēts izbūvēt  elektroapgādes tīklus divu atsevišķu piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu elektroapgādei Ventspils brīvostas kuģu piestātnēs Nr. 16 un Nr.18, Ventspilī.

2. Būvobjekta sadalījuma kārtās.

Būvobjekts ietver divus atsevišķus piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktus  - vienu Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr. 16 un otru Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr.18.

Abi punkti ir savstarpēji nesasitīti, atrodas divās atsevišķās vietā, to būvniecība  un ekspluatācija nav savstarpēji saistīta.

Lai atvieglotu būvobjekta realizāciju un ļautu Pasūtītājam pakāpeniski (garākā laika periodā) ieguldīt līdzekļus, atbilstoši Pasūtītāja prasībai būvobjektu ir paredzēts sadalīt divās kārtās:

1.KĀRTA  -  "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr.18, Ventspilī"

2.KĀRTA  -  "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr.16, Ventspilī"

3. Elektroapgādes tīkli.

3.1.   1.KĀRTA  -  "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr.18, Ventspilī"

Elektromagnētiskā plūsmas mērītāja notekūdeņu uzskaites elektroniskās ierīci uzstādīt sadalnē, kuru montēt pie esošā elektroapgādes sadales skapja apmēram 11m attālumā no notekūdeņu pieņemšanas tvertnes. Pieslēgumu pie esošajiem elektroapgādes tīkliem paredzēts veikt no esošā elektroapgādes sadales skapja, uzstādot tajā papildus automātslēdzi.

Plūsmas mērītāju, tā displeju un savienojošos datu kabeļus paredzēts izbūvēt projektā UKT daļas apjomos. ELT daļas apjomos paredzēta elektropieslēguma izbūve un cauruļu ieguldīšana datu kabeļu ievilkšanai starp plūsmas sensoru un rādījumu nolasīšanas displeju. Būvprojekta risinājumus skatīt kopā ar UKT daļu.

Darbus uzsākot atrakt un precizēt dabā piestātnes hidrotehnisko būvju (pāļu, enkurstiieņu, u.c. elementu) faktisko novietojumu un dziļumu. Izejot no precizētās situācijas, nepieciešamības gadījumā koriģēt kanalizācijas projekta risinājumus.

3.2.   2.KĀRTA  -  "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr.16, Ventspilī"

Elektromagnētiskā plūsmas mērītāja notekūdeņu uzskaites elektroniskās ierīci uzstādīt apmēram 5m attālumā no notekūdeņu pieņemšanas tvertnes esošajā piestātnes kabeļu šahtā (tehniskajā tunelī), ar piekļuvi caur paceļamu lūku. Pieslēgumu pie esošajiem elektroapgādes tīkliem paredzēts veikt esošajā nozarkārbā. Blakus uzstādīt kārbu ar 1 P6A B automātslēdzi.

Plūsmas mērītāju, tā displeju un savienojošos datu kabeļus paredzēts izbūvēt projektā UKT daļas apjomos. ELT daļas apjomos paredzēta elektropieslēguma izbūve un cauruļu ieguldīšana datu kabeļu ievilkšanai starp plūsmas sensoru un rādījumu nolasīšanas displeju. Būvprojekta risinājumus skatīt kopā ar UKT daļu.

Darbus uzsākot atrakt un precizēt dabā piestātnes hidrotehnisko būvju (pāļu, enkurstiieņu, u.c. elementu) faktisko novietojumu un dziļumu. Izejot no precizētās situācijas, nepieciešamības gadījumā koriģēt kanalizācijas projekta risinājumus.

4. Grunts darbi.

ELT tīklu caurules un kabeļus ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus. Caurules ieguldīt uz 10cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Smilšu grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām bez mehānismiem.

Būvdarbu laikā ievērot kabeļu aizsargzonu (skat. 1. attēlu), kurā aizliegts veikt jebkādus rakšanas darbus ar mehānismiem.

Sastādīja                     G.Bandenieks