APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2021.gada 19.marta

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA IEPIRKUMA

“Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr. 16, Ventspilī – 2.kārta”

ar identifikācijas

Nr. VBOP 2021/24

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils, 2021.gads

- Jautājums:

Par notekūdeņu pieņemšanas punktu.

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.4.1. un 5.6.1.1. punktu pretendentam un tā piedāvātajam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadītājam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2016. - 2021. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējai dienai) jābūt pieredzei 1 (vienā) būvobjektā, kur izbūvēts notekūdeņu pieņemšanas punkts.

Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju skaidrot, vai par atbilstošu Konkursa nolikuma 5.4.1. un 5.6.1.1. punkta prasībām tiks atzīta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2016. - 2021. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējai dienai) iegūtā pieredze 1 (vienā) būvobjektā, kur izbūvēts plastmasas korpuss ar aizslēdzamu vāku un kurš savienots ar kanalizācijas pienākošo vadu (notekūdeņu pienākšanai) un aizejošo kanalizācijas spiedvadu, tai skaitā uzstādīta tvertnes iekšējā apsaiste un iekārta datu pārraidei, kā arī elektropieslēguma kabeļu pievienošana iekārtām.

Atbilde:

Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisija skaidro, ka norādītā iegūtā pieredze tiks atzīta par atbilstošu nolikuma 5.4.1. un 5.6.1.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām.