## Sheet2
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai.
IEKŠĒJIE TĪKLI
Nr. p.k. | Materiālu , iekārtu nosaukums | Tips,marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
Iekšejie tīkli. Santehniska iekarta
1 | Klozetpods ar skalošanas kasti |  | kompl. | 16
2 | Klozetpods ar skalošanas kasti (invalīdiem) |  | kompl. | 4
3 | Roku mazgātne ar sifons un jaucējkrāns |  | kompl. | 14
4 | Roku mazgātne ar sifons un jaucējkrāns (invalīdiem) |  | kompl. | 4
5 | Mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu |  | kompl. | 2
6 | Trauku mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu (virtuvē) |  | kompl. | 4
7 | Duša ar sifonu, dušas jaucējkrāns |  | kompl. | 9
Sadzīves kanalizācija. K1
1 | Plastmasas kanalizācijas caurules PP | DN50 | m | 51 | «Uponor» vai analogs
2 | Plastmasas kanalizācijas caurules PP | DN 110 | m | 177 | «Uponor» vai analogs
3 | Plastmasas kanalizācijas caurules PP, SN8 | DN 160 | m | 62 | «Uponor» vai analogs
4 | Revīzija ar vāku | DN110 | gab. | 7
5 | Noslēgtapa tīrīšanai | DN110 | gab. | 9
6 | Tīrīšanas lūka | DN110 | gab. | 15
7 | Traps | DN110 | gab. | 4
8 | Ugunsdrošības manžetes | DN110 | gab. | 18
9 | Revīzijas lūka | 300x400 | gab. | 10
10 | Kanalizācijas izvada hermetizācija |  | vieta | 2
11 | Fasondaļas. Stiprinājuma tipu un veidgabalu
daudzumu nosaka montāžas firma
Lietus kanalizācija. K2.
1 | Plastmasas kanalizācijas caurules PP,SN8 | DN110 | m | 443 | «Uponor» vai analogs
2 | Plastmasas kanalizācijas caurules PP, SN8 | DN160 | m | 91 | «Uponor» vai analogs
3 | Tīrīšanas lūka | DN110 | gab. | 6
4 | Revīzija ar vāku | DN110 | gab. | 21
5 | Ugunsdrošības manžetes | DN110 | gab. | 27
6 | Apsildāma lietus ūdens uztveršanas piltuve ar | DN110 | gab. | 36 | HL62.1/vai analogs
apsildes kabeli
7 | Kanalizācijas izvada hermetizācija |  | vieta | 10
8 | Fasondaļas. Stiprinājuma tipu un veidgabalu
daudzumu nosaka montāžas firma
Ražošanas kanalizācija. K3 ( virtuve )
1 | Plastmasas kanalizācijas caurules PP, SN8 | DN110 | m | 31 | «Uponor» vai analogs
2 | Revīzija ar vāku | DN110 | gab. | 1
3 | Tirišanas lūka | DN110 | gab. | 2
4 | Revīzijas lūka | 300x400 | gab. | 1
5 | Ugunsdrošības manžetes | DN110 | gab. | 1
6 | Tauku ķērājs | 2.0 l/s | kompl | 1
7 | Kanalizācijas izvada hermetizācija |  | vieta | 1
8 | Fasondaļas. Stiprinājuma tipu un veidgabalu
daudzumu nosaka montāžas firma
Kondensata kanalizācija K2'
1 | Plastmasas kanalizācijas caurules | DN32 | m | 141
2 | Kondensāta sifons | DN 32/40 | kompl | 3 | “HL136N” vai analogs
3 | Fasondaļas. Stiprinājuma tipu un veidgabalu
daudzumu nosaka montāžas firma