1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Siltummezgla izbūve Kr. Valdemāra ielā 2, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2021/96

Tehniskā specifikācija

Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas patstāvīgi jāapseko objekts un jāpārbauda Pasūtītāja doto apjomu atbilstību dabā. Sastādot tāmi, Pretendentam jāparedz un jāiekļauj sava piedāvājuma arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas darba apjomos, bet bez kuru izpildes nevar nodrošināt objektam tehniskajās specifikācijās definētas prasības, neskaidrību gadījumos vērsties pie Pasūtītāja kontaktpersonas, kuras sniegs skaidrojumus/nodrošinās iespēju apsekot objektu. Tehniskajā specifikācijā norādītos materiālus, iekārtas un izstrādājumus ir pieļaujams nomainīt ar citiem ekvivalentiem materiāliem, iekārtam un izstrādājumiem, taču to tehniskie parametri nedrīkst būt zemāki kā tehniskajās specifikācijās norādītie.

Darbi izpildāmi saskaņā ar siltuma mezgla principiālo shēmu un veicamo darbu tāmē iekļautajiem apjomiem. Pirms būvdarbu uzsākšanas Pretendentam jāsaskaņo ar Pasūtītāju darbu izpildes grafiks pa nedēļām un izpildāmo darbu veidiem, norādot būvdarbu uzsākšanas, darbu pabeigšanas un ekspluatācijā nodošanas termiņus. Darba laikā jāuztur kārtībā darbavieta. Būvdarbu laikā jānodrošina ēkas netraucēta ekspluatācija.

Veicot būvdarbus, jāpielieto tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un LR būvnormatīviem. Nepieciešamības gadījumā vadīties arī pēc sertificētu būvmateriālu ražotāju prasībām un instrukcijām. Visi objektā materiāli pirms to iebūves jāskaņo ar Pasūtītāju.

Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītos darbus pēc faktiski paveiktā apjoma. 

Izpildītājam jāiesniedz nepieciešamā izpilddokumentācija būvniecības informācijas sistēmā (BIS)


Garantijas:


Garantijas termiņš izpildītāja veiktiem būvdarbiem un pielietotiem materiāliem ne mazāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

