1.pielikums

Iepirkuma “Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas

 terases seguma  atjaunošana” nolikumam, 

iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2021/98
	DARBA UZDEVUMS

SKAIDROJOŠS APRAKSTS


	
	

	Pasūtītājs:
	Ventspils brīvostas pārvalde , Jāņa iela 19,Ventspils 

	Būvobjekta   nosaukums:
	Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas terases seguma  atjaunošana 

	Adrese:
	Jāņa iela 19,Ventspils




1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS


Esošā Ventspils brīvostas pārvaldes ēka Jāņa ielā 19, Ventspils, LV – 3601 (turpmāk  tekstā – Objekts) atrodas zemesgabalā kadastra numurs 2700020509.


Zemesgabals atrodas Starp Ostas un Jāņa ielām Ventas upes malā iepretim ostai, blakus Ventspils pils teritorijai. Ēka atrodas gruntsgabala dienvidu daļā pie Jāņa ielas.


Ēkai ir krasta nogāzē izbūvēts cokola stāvs, 2 stāvi un izbūvēts mansarda stāvs.


Ēka atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Ventspils pilsētas vēsturiskais centrs - teritorijā (aizsardzības Nr. 7454).


Atjaunojamā terase atrodas virs cokola stāvā izbūvētās auto novietnes un kopā ar ārējām kāpnēm, un pandusu veido ēkas galvenās ieejas lieveni. Terases nomaināmā seguma platība ir  210 m2.


Terase ir norobežota ar parapetu ar betona nosegplātni un uz tā izvietotu tērauda konstrukcijas margu. Uz terases izvietoti arī 5 karogu masti ar pārsegumā enkurotiem balstiem.


Esošais terases segums – gaiši pelēkas keramiskās akmens masas flīzes 300x300. Esošo ārējo kāpņu uz terasi segums – pelēka granīta plātnes. Esošā pandusa segums - betona bruģakmens.


Lietus ūdens novadīšanai no terases ir paredzētas 2 punktveida notekas terases vidusdaļā. Notekas zem cokola stāva auto novietnes griestiem ir pieslēgtas ārējiem lietus kanalizācijas tīkliem.


Terases segums ir neapmierinošā stāvoklī. Atsevišķās vietās flīzes ir salūzušas, izcilātas, atdalījušās. Flīžu šuves ir bojātas. Seguma virsma ir deformējusies, uz terases veidojas peļķes, netiek nodrošināti kritumi līdz notekām. Bojāts segums un arī hidroizolācija  noteku vietās uz terases, jo noteku pieslēgumu vietās cokolstāva griestos zem terases redzami notecējumi.


Ārējo kāpņu uz terasi granīta seguma vizuālais stāvoklis kopumā ir apmierinošs, taču ir redzams izsāļojums pieslēguma vietās uz krāsotajām apmestajām sienām, jo šajās vietās nav veidota sienas cokola apdare un acīmredzot arī cokoldaļas hidroizolācija, jo notecējumu vietas cokolstāva griestos ir redzamas arī zem kāpņu plātnes.


Terases parapeta nosegplātnes un margu stāvoklis kopumā ir apmierinošs. Parapeta nosegplātnei ir redzams papildus aizsargpārklājums, kurš vietām ir sācis plaisāt un atdalīties.


Vietām šuves starp parapeta cokoldaļu un nosegplātni ir bojātas, iespējama mitruma nokļūšana sienā zem parapeta plātnes.


Uz terases izbūvēto karogu mastu betona balstu stāvoklis ir apmierinošs, taču šuvju hermetizācija starp terases segumu un balstiem ir bojāta.

2. VEICAMIE DARBI

· Esošā seguma virsējo kārtu – akmens masas flīzes, javas kārta demontāža;

· Kāpņu mezgla granīta kāpņu remonts, šuvošana ar epoksīda divkomponenta šuvotāju.
· Ieklāt jaunas papildus kārtas jaunā seguma izbūvei. 

· Izbūvēt jaunu terases segumu, izmantojot akmens masas flīzes.
· Nav paredzētas izmaiņas ēkas fasādē. Terases seguma atjaunošanas būvdarbu rezultātā bojātā fasāde un tās elementi atjaunojami atbilstoši esošajiem fasādes risinājumiem - krāsu pase.
Darbi jāveic atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. nepieciešamības gadījumā saskaņojot projekta risinājumu ar būvvaldi un saņemot nepieciešamās būvdarbu atļaujas.
[image: image1.jpg]Piins Esossis

refos dvg, AR201

se_g

dvg-doc/ BPTers

B_GATAVSIEP-

Fimarisdiskose carbiVentsplTERAS

ESOSAIS TERASES SEGUMA PLANS

M 1:100

Esodais parapets ar metala margu

Eso53 monol T3 betona parapeta nusegplitne
ar lebvEtu krasota terada marqu ,
apmests, krasots {hidroizolgods apmefuns)

@7,7,

Esoie karogmasti 5 gab.

Esafie sagabajnie krognast,

montiti vz Herauta snkrien (3 gab)
erases segn ibiios betons pavatos

el 245

Esodals panduss
altlstods vides piesjantbs prastban
betons bruga iesequns,

— lrsota netla narga 2 ITneos|

8500

+

o ot
I -
»
- e
Eso$a jumta lietus noteka #i0
Esodds hojtas demontdia
{precizet pac sequma demontazas} l b . .
L Esosais demont&jamis sequms -
EE Akmens masas flT3u 300x300 segums
@ I == = g ] e 2 IneE — - uz Tmjavas krtas uz betona nesosds krtas
R IS 210,0 m? -0.028 {konstrukciju skat. lapa AR-4-01)

Esofs 3rjas kapnes H
Granyta sequms, peleks
uz monal T3 betona kapnu platnes
saglabajams , veikt Suvju atjaunodany

Esodd junta lietus noteka
Esof3s hojatas demontdza
{precizat péc sequma demontaZas}

5

DemontaZas apjomus skatTt lapa AR-5-01

PIEZIMES.

1. Eso$as &kas plans dots fragmentari - projekt&amas terases
robeZas . Eso$as &kas planus skatTt s&juma - inventarizacijas
planos. Asis dotas atbilstosi &kas projektam informativi.

Esosas terases fotofiksaciju skattt s&juma .

Dotie izméri parbaudami un precizéjami uz vietas objekta
pirms darbu veiksanas .

2. Augstumu atzimes dotas metros.

Augstumu atzimes dotas no pienemtas objekta relativas +0.00
atzimes - ieejas vestibila tiras gridas atzimes.

Dotas augstuma atzimes preciz&jamas objektd uz vietas pirms
darbu veiksanas .

3. Esos$as konstrukcijas dotas péc tehniskaja apsekojuma
veiktajiem lokalajiem atsegumiem. Eso$o konstrukciju iepriek$é&ja
tehniska apsekojuma atzinumu skatTt projekta pielikuma .

4. Dota terases seguma platiba plana. Terases plattba
kopuma, seguma laukuma preciza geometrija t.sk. pieslégumu
vietas €kai, aréam kapném u.c. precizéamas uz vietas pirms
darbu veik$anas. NepiecieSamo papildus materidlu apjomu
parapetu pieslégumu, citu mezglu izbavei precizé izgatavotajs

B

A

Kops 1ZMANAS 120 IZDARIIA DATUMS

CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS AR
BUVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU.

[GENERALPROLJEKTETALS:

ARHITEKTU

sla NAMS, Palasta lela 7, LV 1050, Figa, tir. (+371) 67211076,

1=
1 | fakss (+371) 67221209, &-pasts: nams@namsarchiv B I ROJS
- L PASITITALS: FASOT NRICLIENTS Ne,
= VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDE 17- 09
. H Janaiela 19, Ventspils , LV-3601 ATANOE
H | RefNr. 900002804085
| H [ —
o = : OUPROUEKTS, ARAVANR
g i VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDES EKAS 17-09
[ i = TERASES ATJAUNOSANA SRTORS
o L Janaiela 19, Ventspils
17.07.2017
W — 0 S— — — — O — — — - — — — L = W RASEJ. NOSAUKUMS Liezod
* i
7 T 17150 } T 0.00° o+ ESOSA TERASES SEGUMA BP
! jiekte I 2 ! | PLANS MEROGS
Projekté$anas robeZza
| ‘ 1:100
| BOVPROL DAL VAD: | 5 Nikforove PROJEKTA DAUA- RASEONA NR
§1S RASEJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KA PROJEKTA DOKUMENTACKAS SASTAVDALA. SANEMEJS PIEKRIT NEPAVAIROT UN NEIZMANIT S0 RASEJUMU VAI TA DALAS BEZ ZSTRADAA M Dakteris AR-2-01
PROJEKTETAJA PIEKRISANAS. SANEMEJS PIEKRIT, KA SIS RASEJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTESANAI UN CELTNIECTBAI BEZ SASKANOSANAS AR SIA ™NAMS"





[image: image2.jpg]Eosas DM

rofos g, AR-401.

se_g

X dvg-doc/ BPTers

B_GATAVSIEP-

Fimarisdiskose darbiVentsplTERAS

min, 355+

min.10x

ESOSA SEGUMA KONSTRUKCIJA
(EKSPLUATEJAMAIS JUMTS VIRS AUTONOVIETNES)

{eso3ais slipums)

" maks. 100%

150

Eso#a terases konstrukcija {skat. piezimes p.3...5):

H—H— I —H—H—H— I —H— K —NK—H———H—X%
Demontgjamais segqums :
1 Akmens masas filzes 300x300x 5*, pelékas

2
3

Javas karta
Skembas (frakcija 16-40 mm)
H—H—X%

60
100

Ko H—%

EsoSais saglabajamais {skat. piez.p.3...5):

4
5

®~ o

Hidroizolacija - 2 kartas rullveida bituma

Stiegrots betona izlfdzinoZais slanis

(stiegrojums -térauda siets @4 mm , 100x100 mm)

Siltumizol&cija - putupolistirola pl&ksnes EPS 80 , 50 mm 2 kértas
Slipuma veidojoa karta - keramzitbetons / ar javu pérliets keramzits
Neso5a monolita dz/bet. parsegums {skat. BK dalas aprakstu )

315 RASEJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KA PROJEKTA DOKUMENTACIJAS SASTAVDALA. SANEMES PIEKRIT NEPAVAIROT UN NEIZMAINIT $0 RASEJUMU VAITA DALAS BEZ
PROJEKTETAJA PIEKRISANAS. SANEMEJS PIEKRIT, KA SIS RASEJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTESANAI UN CELTNIECTBAI BEZ SASKANOSANAS AR SIA 'NAMS"

KUK —h—%

10
70

100
10-100*
150

PIEZIMES.

1. Izméri dotimm.

Izméri parbaudami un precizéjami uz vietas objekta pirms
darbu veiksanas .

2. Augstumu atzimes dotas metros.

Projektétads augstumu atzimes dotas no pienemtds objekta
relativas +0.00 atzimes - ieejas vestibila tiras gridas atzimes.
Dotas augstuma atzimes preciz€jamas objekta uz vietas
pirms darbu veiksanas .

3. Esosa konstrukcija dota atbilstosi Tehniskas izpétes
atzinuma dotajam - lokalajos atsegumos konstatétajam
konstrukcijas sastavam.

Saubu gadijuma blvuznéméjam pirms darbu veik$anas javeic
papildus atsegumi konstrukciju precizé$anai .

4. DemontaZas darbu apjomus skatit lapa AR-5-01.

Darbu apjomi doti péc tehniskaja apsekojuma dotajiem datiem.
DemontaZas apjomi preciz&jami uz Vietas.

5. Péc esoso seguma kartu demontaZas pilna apjoma veikt
hidroizolacijas kartu un pieslégumu parapetam stavokla
apsekojumu . NepiecieSamibas gadfjuma veicami seguma
konstrukcijas un mezglu risinajumu preciz&jami .

B

A

Kops 1ZMANAS 120 IZDARIIA DATUMS

CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPEKA, JA APLIECINATAS AR
BOVPROJEKTA VADITAJA PARAKSTU

[GENERALPRO JEKTETALS:

ARHITEKTU

sla NAMS, Palasta lela 7, LV 1050, Figa, tir. (+371) 67211076,

fakss (+371) 67221209, ¢-pasts: nams@namsarchly B I ROJS
PASOTITAJS: [PASOT NR/ CLIENT'S No.
VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDE 17- 09
Jana iela 19, Ventspils , LV-3601 FRIATGS

Reg.Nr. 900002804085
VBPTerase_BProjekts.dwg

[BOVPROJEKTS: ARHIVANR.

VENTSPILS BRIVOSTAS PARVALDES EKAS 17-09

TERASES ATJAUNOSANA SRTOS

Janaiela 19, Ventspils

17.07.2017

[RASEJ. NOSAUKUMS STADIJA
ESOSA TERASES SEGUMA BP

KONSTRUKCIJA venocs
1:5

FROJERTA DALA - RASEJUNA R,
BOVPROJ DAL VAD: | 5 Nikiforovs v

1ZSTRADAIA M Dakteris AR-4-01





4

