1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Ventas tilta apgaismojuma remonts”, nolikumam

identifikācijas Nr. VBOP 2021/111

Darba uzdevums

apgaismojuma remontam Ventas tiltam

Nepieciešams veikt Ventas tilta laternas dekoratīvo LED apgaismojuma elementu remontu visām 16 laternām.

Darbu apraksts:

- Noņemt vecās LED lentes un barošanas transformatorus;

- Samontēt jaunas LED lentes uz “spārna” konstrukcijas ar stiprinājumiem;

- LED lentes raksturojums: 60 Led/m / 14.4W/m / 1200lm/m / krāsa – neitrāli balta / IP68;

- Samontēt jaunas LED lentes transformatorus (savienojumi – IP68);

- Darbus nepieciešams veikt līdz 20.12.2021;

- Darbu organizāciju pirms darbu izpildes saskaņot ar pasūtītāju;

- Demontētos materiālus nodot pasūtītājam.

- Garantija – 5 (pieci) gadi.

Sastādīja:

Tehniskās nodaļas būvinženieris					B. Kapitonovs