1.pielikums
Atklātā iepirkuma “Izskalojumu radīto seguma defektu novēršana 

Ventspils brīvostas piestātnē Nr.36” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2021/122
DARBA UZDEVUMS
Izskalojumu radīto seguma defektu novēršana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.36
	1. Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	2. Objekta nosaukums
	-
	Izskalojumu radīto seguma defektu novēršana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.36.

	3. Objekta atrašanās vieta

	-
	Dzintaru iela 70, Ventspils.

	4. Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	Ķīmisko lejamkravu pārkraušana.

	5. Darbu apjoms
	-
	Darbs sadalīts divos iecirkņos:

· 1.iecirknis. Piestātnes piekordona zonas betona seguma lokāla atjaunošana.
· 2.iecirknis. Dobumu aizpildīšana zem piestātnes tehnoloģiskā laukuma betona seguma.

	6. Būvdarbu izpildes termiņi
	-
	Būvdarbu izpildes termiņš: - 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.

	7. Īpašie noteikumi 
	-
	7.1.Ja darbu veikšanas gaitā rodas papildus darbi/apjomi, tad pirms darbu uzsakšanas tos jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
7.2.Faktiskais darbu apjoms tiek noteikts pēc darbu pabeigšanas.

	8. Citi nosacījumi
	-
	8.1.Izpildītājam līguma darbības laikā jānodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ne mazāka par līgumcenas apmēru ar pašrisku ne lielāku kā 500 EUR (pieci simti euro), polisē norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru.
8.2.Izpildītājam objektā jānodrošina darba aizsardzība atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
8.3.Darbi objektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai netiktu traucēta ostas un citu uzņēmumu darbība, nerastos pārtraukumi uzņēmumu darba procesā.
8.4.Darbu izpildes laiks un organizācija savlaicīgi un regulāri jāsaskaņo ar SIA “VK Terminal Services”. 

8.5.Visas atļaujas un caurlaides kārto (t.sk. sedz to izmaksas) darbu Izpildītājs.
8.6.Darbu laikā radušos būvniecības atkritumus utilizēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

8.7.Demontētais materiāls, kas nav paredzēts atkārtoti izmantot remontam, ir Izpildītāja īpašums.


Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes

būvinženieris




_________________________ N. Zariņš

Saskaņoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes 

Tehniskās nodaļas vadītājs


_________________________ J. Sīklis


