1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi “Lietus kanalizācijas novadīšana no pārbrauktuves Nr.2 Dzintaru ielā 15, Ventspils””, nolikumam ,

identifikācijas Nr. VBOP 2022/13

DARBA UZDEVUMS

Objekts: 	“Lietus kanalizācijas novadīšanas no  pārbrauktuves Nr.2 Dzintaru ielā 15, Ventspils”

- Iepirkumā paredzēts izprojektēt un izbūvēt lietus kanalizācijas sistēmu, lai novadītu lietus ūdeņus no  A/S “Ventspils Grain termināls” pārbrauktuves Nr.2.

- Projektēšanu jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēka esošajiem normatīvajiem aktiem, papildus ievērojot Ventspils pilsētas vadlīnijās noteiktās un Ventspils Brīvostas pārvaldes izstrādātās prasības. Projektā paredzēt seguma atjaunošanu.

- Pirms projektēšanas darbiem pieprasīt tehniskos noteikumus.

- Izbūvēt lietus kanalizācijas sistēmu no esošā dīķa uz lietus kanalizācijas sistēmu A/S “Ventspils Grain termināls” saskaņā ar pievienoto shēmu pielikumā Nr.2.

- Lietus sistēmas izbūves darbu laikā ievērot piesardzības pasākumus, lai nenodarītu bojājumus esošajai infrastruktūrai, apkārtējai videi, kā arī neradītu ugunsbīstamību veicot būvdarbus.

- Paredzēt esošo segumu (betona bruģis, zālājs) atjaunošanu. Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.

- Betona bruģa seguma brauktuvei veikt nestspējas pārbaudi, lai sasniegt vismaz 180Mpa.

- Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Ventspils Brīvostas pārvaldē iesniegt paveikto darbu dokumentāciju, atbilstības deklarācijas un sertifikātus.

- Lietus kanalizācijas tīklus izbūvēt saskaņā ar Latvijas Republikā spēka esošajiem normatīvajiem aktiem, papildus ievērojot Ventspils pilsētas noteiktās vadlīnijās un Ventspils Brīvostas pārvaldes izstrādātās prasības.

- Pirms piedāvājuma iesniegšanas apsekot objektu kopā ar VBP pārstāvi.

- Darbu izpildes termiņš – 3 (trīs)  kalendārie mēneši.