1.pielikums

atklātā iepirkuma “Krasta izskalojumu likvidēšana Ventspils brīvostas piestātnes Nr.13A rajonā” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2022/18

Darba uzdevums

Krasta izskalojumu likvidēšana Ventspils brīvostas piestātnes Nr.13A rajonā.

- Remonta darbu izpildes vieta

Plosta iela 20/14, Ventspils

- Darbu apjoms un saturs

- Izskalojumu izveidotās bedres piebēršana (40,0 m3) krasta zonā Ventspils brīvostas piestātnes Nr.13A rajonā ar Pasūtītāja materiālu, sk. 1.pielikumā.

- Līdz darbu izpildes vietai piebraucamā ceļa gar esošo dzelzceļu pastiprināšana ar Izpildītāja materiālu (smilts-grants maisījums – 12,0m³), sk. 2.pielikumā.

- Pasūtītāja rīcībā esoša materiāla atrašanās vieta Fabrikas iela 6, Ventspilī, sk. 3.pielikumā.

- Apmaksas noteikumi

- Avanss netiek paredzēts.

- Par darbu izpildi Pasūtītājs samaksā pēc darbu izpildes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas.

- Īpašie noteikumi

- Darbi jāveic nepārtraucot blakus esošo hidrotehnisko būvju ekspluatāciju un netraucējot pārējiem darbiem ostā.

- Līdzās darbu izpildes vietai atrodas SIA “Noord Natie Ventspils Terminal” pārvaldījumā esošais savienojošais dzelzceļš Nr.104. Darbu izpildes laiks un organizācija jāsaskaņo ar SIA “Noord Natie Ventspils Terminal”.

- Darbinieku un autotransporta caurlaides noformē Pasūtītājs pēc Izpildītāja iesniegtā saraksta.

- Darbu izpildes termiņš

- 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par darbu veikšanas tiesību piešķiršanas un atļaujas (orderi) par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā saņemšanas no Pasūtītāja.

Pielikums:

- 1. pielikums. Situācijas plāns uz 1 lapas.

- 2. pielikums. Izskalojumu izveidotās bedres un piebraucamā ceļa fotofiksācija uz 3 lapam.

- 3. pielikums. Pasūtītāja rīcībā esošā materiāla fotofiksācija uz 1 lapas.

Ventspils brīvostas pārvaldes kontaktpersona: būvinženiere V.Bursakovska (mob. 29215980, viktorija.bursakovska@vbp.lv)

Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženiere V.Bursakovska

1. pielikums

pie 2022.gada 10.marta Darba uzdevuma

SITUĀCIJAS PLĀNS

2. pielikums

pie 2022.gada 10.marta Darba uzdevuma

FOTOFIKSĀCIJA

3. pielikums

pie 2022.gada 10.marta Darba uzdevuma

FOTOFIKSĀCIJA