1.pielikums
Atklātā iepirkuma “Vētras radīto lokālo izskalojumu aizbēršana
Ventspils brīvostas Dienvidu molā” nolikumam, 
identifikācijas Nr. VBOP 2022/24
DARBA UZDEVUMS
Vētras radīto lokālo izskalojumu aizbēršana Ventspils brīvostas Dienvidu molā

	1. Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	2. Objekta nosaukums
	-
	Vētras radīto lokālo izskalojumu aizbēršana Ventspils brīvostas Dienvidu molā.

	3. Objekta atrašanās vieta

	-
	Dienvidu mols, Ventspils.

	4. Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	Akvatorijas priekšostas un Ventas grīvas ieejas aizsardzība no viļņu iedarbības un piesērēšanas.

	5. Darbu apjoms
	-
	Darbs sadalīts trīs iecirkņos saskaņā ar Specifikāciju pielikumā.

	6. Būvdarbu izpildes termiņi
	-
	Būvdarbu izpildes termiņš: - 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas un atļaujas (ordera) par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā saņemšanas brīža.

	7. Īpašie noteikumi
	-
	Lokālo izskalojumu aizbēršanai paredzētajiem laukakmeņiem jābūt tīriem.

	8. Citi nosacījumi
	-
	8.1.Izpildītājam objektā jānodrošina darba aizsardzība atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
8.2.Organizējot un veicot darbus, ņemt vērā apstākli, ka Dienvidu mols ir iecienīts pilsētas apmekētāju vidū, tāpēc nepieciešamības gadījumā paredzēt mola apmeklētāju kustības organizāciju.
8.3.Darbu izpildes laiks un organizācija savlaicīgi jāsaskaņo ar Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāvi. 

8.4.Atļauju (orderi) par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā kārto Pasūtītājs.
8.5.Darbu izpildes laikā pasargāt brauktuves esošos apgaismojuma ķermeņus no iespējamiem bojājumiem.

	9. Pielikumi
	-
	Specifikācija uz 2 lapām.


Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes

būvinženieris




_________________________ N. Zariņš

Saskaņoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes 

Tehniskās nodaļas vadītājs


_________________________ J. Sīklis

Pielikums

pie Darba uzdevuma

“Vētras radīto lokālo izskalojumu aizbēršana Ventspils brīvostas Dienvidu molā”
SPECIFIKĀCIJA

Vētras radīto lokālo izskalojumu aizbēršana Ventspils brīvostas Dienvidu molā
1. Izskalojumu aizbēršanas iecirkņu izvietojums 
1.iecirknis
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]i

£
b



2.iecirknis
[image: image4.jpg]




3.iecirknis



2. Izskalojumu aizbēršanas darbu apjoms un materiāls

Izskalojumu iecirkņu izmērs:

· Iecirknis Nr.1 –  31,5(L) x 2,2m = 69,3m2.




· Iecirknis Nr.2 – 16,0(L) x 1,5m = 24,0m2.



· Iecirknis Nr.3 – 4,0(L) x 4,0m = 16,0m2.
· KOPĀ: 109,30m2.



Pieberamā materiāla apjoms:

· Iecirknis Nr.1 ​– tīri laukakmeņi ar frakciju 15-25cm = 34,65m3.
· Iecirknis Nr.2 ​– tīri laukakmeņi ar frakciju 15-25cm = 9,6m3.
· Iecirknis Nr.3 ​– tīri laukakmeņi ar frakciju 15-25cm = 9,6m3.
· KOPĀ: 53,85m3.

