1.pielikums
Atklātā iepirkuma “Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas fasādes

 un logu atjaunošana Jāņa ielā 19, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/43

Tehniskā specifikācija

1. Pretendents sagatavo finanšu piedāvājumus – darbu tāmes, pamatojoties uz tehniskajā specifikācijā norādītajiem darba aprakstiem un apjomiem.

2. Pretendents izstrādā un pievieno iepirkuma dokumentiem būvdarbu kalendāro laika grafiku, norādot paredzamo darba izpildes termiņus.

3. Visu darbu izpildes laiks  - 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.

4. Būvdarbi jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
Būvdarbu apjomu sarakts
1. Logu labošana, krāsošana ēkai Jāņa ielā 19, Ventspilī:
	N.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Koka logu labošana
	gb
	4

	 
	Remontmateriāli
	k-pl
	4

	2
	Koka logu slīpēšana, krāsošana (47 gab.)
	m2
	138,41

	 
	Slīpēšanas materiāli
	m2
	138,41

	 
	Krāsa kokam (tonēta pēc fasādes pases)
	l
	27,7

	3
	AL torņa izmantošana
	dienas
	10


2. Fasādes labošana, krāsošana ēkai Jāņa ielā 19, Ventspilī:
	N.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Fasādes gruntēšana
	m2
	123,2

	 
	Fasādes grunts
	l
	18,5

	2
	Daļēja fasādes špaktelēšana, plaisu aizdare un slīpēšana
	m2
	30

	 
	Fasādes špaktele
	kg
	96

	 3
	Fasādes krāsošana
	m2
	123,2

	
	Fasādes krāsa (tonēta)
	l
	37

	4
	Kolonnu, karnīžu un balkona margu gruntēšana
	m2
	59,3

	
	Fasādes grunts
	l
	9

	5
	Kolonnu, karnīžu un balkona margu labošana, špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	59,3

	
	Fasādes špaktele
	kg
	285

	6
	Kolonnu, karnīžu un balkona margu krāsošana
	m2 
	59,3

	
	Fasādes krāsa (tonēta)
	l
	18

	7
	Sastatņu montāža, demontāža un īre
	m2
	170


