*1.pielikums*

*Iepirkuma “Videonovērošanas kameru iegāde” nolikumam.*

*Identifikācijas Nr.VBOP 2022/48*

**Tehniskā specifikācija**

1. **Komponente:** **PTZ (Pan-tilt-zoom) kameras 5 gab.**

| **Nosaukums** | **Prasību apraksts** |
| --- | --- |
| Tips | PTZ kamera 360° |
| Izšķirtspēja | 2560x1440@30fps |
| Zoom | 25x optical |
| Minimālais apgaismojums | Color: 0.005 Lux, B/W 0.001 Lux |
| IR prožektors | 100m |
| Datortīkla adapteris | 10/100 (RJ45) |
| Temperatūra | -30°C to 65°C |
| Barošana | 12 VDC & PoE+ (802.3 at, class 4) |
| Savietojamība | Kamerai jābūt uzrādītai vietnē : <https://www.qnap.com/en/compatibility-surveillance/> |
| Garantija | 2 gadi |

1. **Komponente:** **PTZ (Pan-tilt-zoom) kameras 3 gab.**

| **Nosaukums** | **Prasību apraksts** |
| --- | --- |
| Tips | PTZ kamera 360° |
| Izšķirtspēja | 2560x1440@30fps |
| Zoom | 32x optical |
| Minimālais apgaismojums | Color: 0.005 Lux, B/W 0.001 Lux |
| IR prožektors | 150m |
| Datortīkla adapteris | 10/100 (RJ45) |
| Temperatūra | -30°C to 65°C |
| Barošana | 24 VDC & Hi-PoE |
| Savietojamība | Kamerai jābūt uzrādītai vietnē : <https://www.qnap.com/en/compatibility-surveillance/> |
| Garantija | 2 gadi |