APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2022.gada 19.maija

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA IEPIRKUMA

“Nepārtrauktās barošanas avota

(UPS) 3000VA iegāde”

ar identifikācijas

Nr. VBOP 2022/46

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils, 2022.gads

- Jautājums:

Atklātā iepirkuma tehniskās specifikācijas sadaļā “Kopējie rādītāji” minēts: “gabarīta izmēri: konfigurācija – 19” statnei vai brīvi stāvošs”.

Lūdzam precizēt, vai piedāvājumā ir jāiekļauj komplekti montāžai 19” statnē?

Atbilde:

Ja iepirkuma piedāvātā ierīce ir paredzēta 19” statnei (servera skapim), tad stiprinājumiem 19” statnei jābūt komplektācijā, ja piedāvājuma ierīce ir paredzēta brīvi stāvoša, tad stiprinājumi 19” statnei nav nepieciešami.