DARBU  APJOMU  SARAKSTS

Darbu veids :                     Ārējie kanalizācijas tīkli

Būves nosaukums :          Elektoniskas centra ēka.

Būvobjekta adrese :        Kaiju ielā 9, Ventspilī

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr- vienība | Daudzums | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ## Cauruļvads no plastmasas drenāžas caurulēm ar perforāciju 180*, ar uzmavu D 74 / 65 | m | 396 |  |  |
| 2 |  | ## Cauruļvads no plastmasas drenāžas caurulēm ar perforāciju 180*, ar uzmavu D 110 / 95 | m | 150 |  |  |
| 3 |  | Esošo dz.b.aku rekonstrukcija,tai sk.- - Atvienojamo c-vadu galu aizbetonēšana - Tekņu izbūve no betona B25 - Līmētās hidroizolācijas ierīkošana dz.b.elementu savienojuma vietās - Ķeta lūkas nomaiņa un apbetonējuma izbūve | gb | 2 |  |  |
| 4 |  | Fasondaļas | kompl |  |  |  |
| 5 |  | Drenāžas aka no plastmasas DN 400 ar teleskopisku cauruli un ķeta rāmi ar vaku H=1.0-2.0m | kompl | 5 |  |  |
| 6 |  | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu DN100 | gab | 5 |  |  |
| 7 |  | Ģeotekstisl | m | 546 |  |  |
| 8 |  | Rupjgraudaina un vidēji graudaina smilts ar frakcijām 0,25-2,0mm | m3 | 34 |  |  |
| 9 |  | Skalotas šķembas | m3 | 98 |  |  |
| 10 |  | 0.5m platu betona apmaļu ierīkošana akām | gab | 5 |  |  |
|  |  | Grunts darbi |  |  |  |  |
| 1 |  | Tranšejas rakšana projektēto cauruļvadu montāžai | m3 | 803 |  |  |