1.pielikums
Atklātā iepirkuma “Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas fasādes

 un logu atjaunošana Jāņa ielā 19, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/65
Tehniskā specifikācija

1. Pretendents sagatavo finanšu piedāvājumus – darbu tāmes, pamatojoties uz tehniskajā specifikācijā norādītajiem darba aprakstiem un apjomiem.

2. Visu darbu izpildes laiks  - 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.

3. Būvdarbi jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
Būvdarbu apjomu sarakts
1.daļa - Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas logu atjaunošana

	N.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Koka logu labošana
	gb
	4

	 
	Remontmateriāli
	k-pl
	4

	2
	Koka logu slīpēšana, krāsošana (47 gab.)
	m2
	138,41

	 
	Slīpēšanas materiāli
	m2
	138,41

	 
	Krāsa kokam (tonēta pēc fasādes pases)
	l
	27,7

	3
	AL torņa izmantošana
	dienas
	10


2.daļa - Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas fasādes atjaunošana
	N.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Fasādes gruntēšana
	m2
	123,2

	 
	Fasādes grunts
	l
	18,5

	2
	Daļēja fasādes špaktelēšana, plaisu aizdare un slīpēšana
	m2
	30

	 
	Fasādes špaktele
	kg
	96

	 3
	Fasādes krāsošana
	m2
	123,2

	
	Fasādes krāsa (tonēta)
	l
	37

	4
	Kolonnu, karnīžu un balkona margu gruntēšana
	m2
	59,3

	
	Fasādes grunts
	l
	9

	5
	Kolonnu, karnīžu un balkona margu labošana, špaktelēšana un slīpēšana
	m2
	59,3

	
	Fasādes špaktele
	kg
	285

	6
	Kolonnu, karnīžu un balkona margu krāsošana
	m2 
	59,3

	
	Fasādes krāsa (tonēta)
	l
	18

	7
	Sastatņu montāža, demontāža un īre
	m2
	170


