## Apjomi
Būvdarbu apjomu saraksts UKT ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Zemes darbi projektēto ŪKT tiklu darbu zonā
1 |  | Tranšejas rakšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. | m3 | 2628
2 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m | m3 | 78
3 |  | Smilts apbērums ap un virs cauruļvada h=0,47m | m3 | 253
4 |  | Tranšejas aizbēršana ar esošo smilšu grunti , blīvējot pa kārtām ne mazāk kā līdz 97% no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2) | m3 | 51
5 |  | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 2577
6 |  | Granīta šķembu maisījums 0/45 N-I, hvid=30cm | m3 | 679
7 |  | Ģeorežģis TENSAR TX170 | m2 | 2033
8 |  | Granīta šķembu maisījums 0/63ps N-I, h=40cm | m3 | 682
9 |  | Ģeorežģis TENSAR TX170 | m2 | 1522
10 |  | Salizturīgais slānis, h=40cm | m3 | 457
11 |  | Ģeotekstils NW15 | m2 | 1012
12 |  | Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā) | m | 15
13 |  | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā) | m | 15
14 |  | Seguma atjaunošana
15 |  | Esošā betona bruģa seguma atjaunošana (ārpus seguma nomaiņas zonā) | m2 | 70.3
16 |  | Izlīdzinošais starpslānis, h=3cm | m3 | 9.42
17 | 22220301 | Ūdensvada tīkli U1
18 |  | PE caurule OD110 PN10 montāža tranšejā t.sk. veidgabalu, armatūras | m | 16
19 |  | PE caurule OD110 PN10 izbūve ar HVU metodi t.sk. veidgabalu, armatūras | m | 80
20 |  | PE caurule OD110 PN10 montāža aizsargcaurulē DN250 t.sk. centrēšanas gredzeni PSI PA/PE 4-55 | m | 88
21 |  | PE caurule OD110 PN10 montāža aizsargcaurulē DN300 t.sk. centrēšanas gredzeni PSI PA/PE 4-75 |  | 62
22 |  | Metāla aizsargcaurules DN250 montāža tranšejā (t.sk. dzelzsbeta akas ievadu hermetizācija ar Ergelit javu) | m | 88
23 |  | Metāla aizsargcaurules DN300 montāža tranšejā (t.sk. dzelzsbeta akas ievadu hermetizācija ar Ergelit javu) | m | 62
24 |  | Esošās dzelzsbetona skatakas lukas regulēšana projektējamā segumā | kompl. | 6
25 |  | Esošās dzelzsbetona skatakas bojātas vākas nomaiņa | kompl. | 2
26 |  | Pieslēgums pie esošiem tīkliem D110 PE | kompl. | 2
27 |  | Pieslēgums pie esošā hidranta DN100 | kompl. | 3
28 |  | Ūdensvada sistēmas hidrauliskā spiediena pārbaude, t.sk visi ar to saistītie darbi; atbilstoši LVS EN 805:2001 | kompl. | 1
29 |  | Ūdensvada sistēmas dezinfekcija; atbilstoši LVS EN 805:2001 | kompl. | 1
30 |  | Ūdensvada sistēmas skalošana | kompl. | 1
31 |  | Izpilddokumentācija | kompl. | 1
32 | 22230103 | Lietus kanalizācijas tīkli K2
33 |  | PP caurule OD200 SN8 montāža tranšejā, t.sk. veidgabali | m | 118
34 |  | PP caurule OD250 SN8 montāža tranšejā, t.sk. veidgabali | m | 38
35 |  | PP caurule OD315 SN8 montāža tranšejā, t.sk. veidgabali | m | 86
36 |  | Esošās skatakas D560/500 ar nosēddaļu lukas regulēšana projektējamā segumā | gb | 27
37 |  | Esošās gūlijas D560/500 ar nosēddaļu lukas regulēšana projektējamā segumā | gb | 2
38 |  | Esošās skatakas D560/500 bojāto teleskopu D500 nomaiņa L=1,5m | gb | 2
39 |  | Lietus ūdens tekne Faserfix-Super 300 (tips 01H) ar režģa fiksāciju (slodzes klase-E600) montāža tranšejā | gb | 27 | Hauraton
40 |  | Smilšu uztvērtējs lietus ūdens teknei Faserfix - Super 300 (slodzes klase-E600) montāža tranšejā | gb | 14 | Hauraton
41 |  | Lietus ūdens tekne Faserfix-Super 300 (tips 01H) apbetonēšana tranšejā | m3 | 11.5 | C25/30
42 |  | Esošās teknes Faserfix-Super 300 (tips 01H) aizbetonēšana (betonā augšējā daļa izveidot padzilinājumu un slīpumu uz smilšu uztvērēju pusēm) | m3 | 27.43 | C25/30
43 |  | Esošas D200 PP pievadu starp smilšu uztvērēju un kolektora akas (Lvid=2m) attīrīšana un nepieciešamības gadījuma nomaiņa | gb | 23
44 |  | Kanalizācijas pašteces tīklu skalošana | m | 242
45 |  | Kanalizācijas pašteces tīklu hidrostatiskā pārbaude | m | 242
46 |  | Kanalizācijas pašteces tīklu videoinspekcija (CCTV), dokumentācijas sagatavošana; visas būvdarbu izpilddokumentācijas sagatavošana | m | 242
47 |  | Izpilddokumentācija | kompl. | 1
48 |  | Demontāžas darbi
49 |  | Lietus ūdens tekne Faserfix-Super 300 (tips 01H) ar režģa fiksāciju (slodzes klase-E600) demontāža | gb | 27
50 |  | Smilšu uztvērtējs lietus ūdens teknei Faserfix - Super 300 (slodzes klase-E600) demontāža | gb | 14
51 |  | Esošās teknes Faserfix-Super 300 (tips 01H) apbetonēšanas demontāža | m3 | 11.5