1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Gaiss-ūdens siltumsūkņa 

uzstādīšana Dienvidu mols 4, Ventspilī” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2022/99
Tehniskā specifikācija

1. Pretendents sagatavo finanšu piedāvājums – darbu tāmi, pamatojoties uz tehniskajā specifikācijā norādītajiem darba aprakstiem un apjomiem.

2. Pretendents izstrādā un pievieno iepirkuma dokumentiem piegāžu un iekārtu uzstādīšanas laika grafiku, norādot paredzamo darba izpildes termiņus.

3. Visu darbu izpildes laiks  - 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.

4. Darbi jāuzsāk 5 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža

Veicamo darbu mēŗkis

Nomainot esošo apkures katlu Ventspils brīvostas pārvaldes (turpmāk – Pasūtītājs) objektā, kas atrodas Dienvidu mols 4, Ventspilī, uzstādīt videi draudzīgāku un energoefektīvāku risinājumu salīdzinājumā ar tradicionālo apkures sistēmu.

Izbūvējot siltumsūkņu gaiss-ūdens sistēmu (turpmāk – Darbs), panākt energoefektīvāku risinājumu esošajai apkures sistēmai.
Darbu apjomu sarakts 

1. Apsekot objektu – Dienvidu mols 4, Ventspilī, precizēt un saskaņot Darba apjomus ar Pasūtītāju.

2. Pirms Darbu uzsākšanas veikt pamatiekārtu uzstādīšanas vietas un tehnisko risinājumu saskaņošanu ar Pasūtītāju.

3. Veikt iekārtu un materiālu piegādi saskaņā ar Pasūtītāja saskaņoto materiālu specifikāciju.

4. Veikt un organizēt visus darbus, kas saistīti ar siltumsūkņu uzstādīšanu un iekārtu pārbūvi.

5. Veikt siltumsūkņu un palīgiekārtu uzstādīšanu un to pieslēgšanu esošajām inženierkomunikācijām un sistēmām.

6. Atjaunot kopējo siltumtehnisko shēmu.

7. Veikt visu jaunuzstādīto iekārtu, cauruļvadu un kabeļu marķēšanu.

8. Siltumsūkņa un tā palīgiekārtu vadībai izveidot autonomu automatizētu vadības sistēmu.

Citi noteikumi:

· Siltumsūkņos izmantojamais freons– R32.
· Siltumsūkņa un tā palīgiekārtu autonomu automatizētu vadības sistēma jānodrošina latviešu valodā.
· Iekārtu energoklase – ne zemāk kā A++.
· Iekārtu garantijas laiks – ne mazāk kā 24 mēneši no brīža, kad parakstīts iekārtu pieņemšanas-nodošanas akts par iekārtu uzstādīšanu.
· Reakcija uz pieteikumiem par iekārtu bojājumiem – 24/7, 3 (trīs) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.
