## ventilācija
3.pielikums Atklātā iepirkuma “Gaiss-ūdens siltumsūkņa uzstādīšana Dienvidu mols 4, Ventspilī” nolikumam, identifikācijas Nr. VBOP 2022/99
IZMAKSU TĀME Nr. 2
Pasūtītājs: Ventspils Brīvostas pārvalde
Uzņēmējs:
Objekts: ēka Dienvidu mols 4, Ventspilī.
Ventilācijas sistēmas montāža
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienas vienības izmaksas EUR | Kopā uz visu apjomu EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Pamatnes sagatavošana | kompl. | 1
| Trotuāra bortiņi | gab | 2
| Zemes stiprinājuma kāja | kompl. | 1
| Montāžas materiāli | gab | 1
2. | Siltumsūknis Daikin montāžas darbi | gab | 1
| EXVX08SE6V ; ERGA08EV vai ekvivalents | gab | 1
3 | Freona cauruļu montāža | m | 24
| Freona caurule 5/8 | m | 12
| Freona caurule 3/8 | m | 12
| Aisargkanāli | m | 8
| Stiprinājumu materiāli | kompl | 1
| Gaisa vadu stiprinājumi | kompl | 0
4 | Iekārtas pieslēgšana apkures | m | 6
| Apkures caurule CA25x1.5 presējamā caurule | m | 6
m
5 | Elektroinstalācijas materiāli | m. | 35
| Kabelis NYM 5x2.5 | m | 20
| Kabelis NYM 4x1.5 | m | 15
5. |  | m2 | 0
|  | m2 | 0
6. |  | gab | 0
|  | gab | 0
|  | gab | 0
6 | Cauruļu fasondaļas | kompl | 1
8. |  | kompl | 1
7 | Sistēmas regulēšana | kompl | 1
Kopā bez PVN:
PVN 21%:
Kopā ar PVN: