APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2022.gada 29.septembra

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA IEPIRKUMA

“Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma un inženiertīklu atjaunošana”

ar identifikācijas

Nr. VBOP 2022/90

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.2

Ventspils

2022.gads

- Jautājums:

Lūdzu Pasūtītāju precizēt, vai Izpildītājam jāparedz 1. un 2. kārtas tāmju 1.2.5. pozīcijās “Betona plātņu nogādāšana ieklāšanas vietā”  materiāla iekraušanas izmaksas vai Pasūtītājs nodrošina iekraušanu 1.pielikumā –“Darba uzdevums” punktā 7.13. minētajā adresē Fabrikas iela 6, Ventspils?

Atbilde:

Visas izmaksas saistītas ar Betona plātņu nogādāšanu objektā sedz Izpildītājs.

- Jautājums:

Iepirkuma dokumentācijas 1. Pielikuma “Darba uzdevums” punktā 7.12. minēts, ka “Viss demontētais betona bruģakmens segums ir Pasūtītāja īpašums. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs Izpildītājam norādīs atbērtnes novietni pilsētas robežās.”. Lūdzu Pasūtītāju precizēt kādā sastāvā demontējamais bruģakmens nogādājams uz atbērtnes vietu? Vai bruģakmens demontējams ar roku darbu, sakraujot demontēto bruģakmens segumu uz paletēm vai mehāniski ar traktortehniku un nogādājams beramkravās?

Atbilde:

Mehāniski ar traktortehniku demontējamais bruģakmens beramkravās nogādājams Fabrikas ielā 6.

- Jautājums:

Lūdzu Pasūtītāju precizēt, no kāda materiāla izbūvējamas 1. kārtas tāmes pozīcijas 1.2.4., 1.5.2., 1.6.2. “Izlīdzinošās starpkārtas izbūve h=3cm biezumā” un 2. kārtas tāmes pozīcija 1.2.4.“Izlīdzinošās starpkārtas izbūve h=3cm biezumā”?

Atbilde:

Izlīdzinošai starpkārtai h=3cm biezumā ir paredzēts materiāls saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2019” punkta 5.5 “Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība” apakšpunkta 5.5.4 “Materiāli” prasībām.