Cementbetona bruģa apjomu saraksts.

| Nosaukums | Izmēri | Krāsa | Daudzums, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 |
| Taisnstūra T-6 ar abrazīvu virsmu | 198 X 98X60 | pelēks | 4232 |
| Taisnstūra T-6 6 ar abrazīvu virsmu | 198 X 98X60 | sarkans | 2944 |
| Pumpains T-6 | 600X600X60 | dzeltens | 74 |
| Taisnstūra T-8 | 198 X 98X80 | sarkans | 1134 |
| Taisnstūra T-8 | 198 X 98X80 | dzeltens | 190 |
| Nostalith L | 198X118X80 | pelēks | 3363 |
| Nostalith L | 198X118X80 | melns | 1778 |
| Kopā: |  |  | 13715 |

Sastādīja:					A.Done