## spec
Celtnieku ielas rekonstrukcija posmâ no
Talsu ielas līdz Siguldas ielai, Ventspilī
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Tranšejas rakšana, gultnes sagatavošana un aizbēršana | m | 4362
2 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 110
3 | Kabeļa guldīšana tranšejā | m | 3414
4 | Aizsargcaurules guldīšana tranšejā | m | 948
5 | Kabeļa ievilkšana balstā | m | 1300
6 | Brīdinājuma lentas montāža | m | 4362
7 | Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulē | m | 948
8 | Spaiļu bloka montāža balstā | gab. | 127
9 | Automātslēdža montāža | gab. | 127
10 | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 300
11 | Apgaismojuma balstu pamatu montāža | gab. | 123
12 | Apgaismojuma balstu montāža | gab. | 123
13 | Apgaismojuma balstu konsoles montāža | gab. | 39
14 | Gājēju pārejas apgaismojuma balsta ar pamatni montāža | gab. | 4
15 | Gaismekļu montāža | gab. | 127
16 | Kab.sadalnes montāža | gab. | 10
17 | Atkārtotā zem. Izbūve | gab. | 10
18 | Savien uzmavas montāža | gab. | 1
19 | Kab.sadalnes demontāža | gab. | 5
20 | Betona apg. Balstu demontāža | gab. | 37
21 | Būvatļauju un rakšanas atļauju izņemšana | kompl. | 1
22 | Nodošanas dokumentācija un mērījumi | kompl. | 1
23 | Trases nospraušana | km | 4.362
24 | Trases uzmērīšana | km | 4.362
25 | Papildmateriālu montāža | kompl. | 10
Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | 0,4 kV kabelis AXPK 4x35 | m | 5069
2 | 0,4 kV kabelis NYY-J 3x1,5 | m | 1360
3 | Brīdinājuma lenta | m | 4362
4 | Aizsargcaurule EVOCAB HARD750N-75 | m | 948
5 | Kabeļa gala apdare EKPT 0015 | gab. | 300
6 | Savienojuma uzmava LJSM-4x/016-050 | kompl. | 1
7 | Automātslēdzis 1F6A | gab. | 127
8 | Spaiļu bloks SV.15 | gab. | 127
9 | Apgaismojuma stabs konisks, cinkots 8m | gab. | 39
10 | Teritorijas apgaismojuma balsta L-konsole L=1,0m | gab. | 39
11 | Pamatne stabam P-1,3 | gab. | 39
12 | Apgaismojuma stabs konisks cinkots 6.6m | gab. | 84
13 | Pamatne stabam P-1 | gab. | 84
14 | Gumijas blīve BLUN | gab. | 123
15 | Apgaismojuma armatūra LED 50W | gab. | 84
16 | Apgaismojuma armatūra LED 92W | gab. | 39
17 | Gājēju pārejas apg. balsts ar pamatni un armatūru | kompl. | 4
18 | Kab.sadalne (ar 6 gab. NH00 līstēm) | kompl. | 10
19 | Zemējuma elektrods Cu 1500mm 5/8 | gab. | 20
20 | Spaile pie elektroda JAB-5/8 | gab. | 10
21 | Zemējuma vads Cu 25 | m | 50
22 | Smilts spilvena izveidei | m3 | 155
23 | Papildmateriāli | kompl. | 10