1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Gaiss-gaiss siltumsūkņu 

uzstādīšana Dzintaru ielā 35, Ventspilī” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2022/129
Tehniskā specifikācija

1. Pretendents sagatavo finanšu piedāvājums – darbu tāmi, pamatojoties uz tehniskajā specifikācijā norādītajiem darba aprakstiem un apjomiem.

2. Visu darbu izpildes laiks  - 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.

3. Darbi jāuzsāk 5 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

4. Avansa maksājums – ne vairāk kā 50% apmērā no piedāvātās līgumcenas.

Veicamo darbu mēŗkis

Ventspils brīvostas pārvaldes (turpmāk – Pasūtītājs) objektā, kas atrodas Dzintaru ielā 35, Ventspilī, uzstādīt videi draudzīgāku un energoefektīvāku risinājumu salīdzinājumā ar tradicionālo apkures sistēmu.

Izbūvējot siltumsūkņu gaiss-gaiss sistēmu (turpmāk – Darbs), panākt energoefektīvāku risinājumu esošajai apkures sistēmai.

Darbu apjomu sarakts 

1. Apsekot objektu – Dzintaru ielā 35, Ventspilī, precizēt un saskaņot Darba apjomus ar Pasūtītāju.

2. Pirms Darbu uzsākšanas veikt pamatiekārtu uzstādīšanas vietas un tehnisko risinājumu saskaņošanu ar Pasūtītāju.

3. Veikt iekārtu un materiālu piegādi saskaņā ar Pasūtītāja saskaņoto materiālu specifikāciju.

4. Veikt un organizēt visus darbus, kas saistīti ar siltumsūkņu uzstādīšanu un iekārtu pārbūvi.

5. Veikt siltumsūkņu un palīgiekārtu uzstādīšanu un to pieslēgšanu esošajām inženierkomunikācijām un sistēmām.

6. Atjaunot kopējo siltumtehnisko shēmu.

7. Veikt visu jaunuzstādīto iekārtu, cauruļvadu un kabeļu marķēšanu.

Citi noteikumi:

· Siltumsūkņos izmantojamais freons– R32,

· Iekārtu energoklase – ne zemāk kā A++,

· Iekārtu garantijas laiks – ne mazāk kā 24 mēneši no brīža, kas parakstīts iekārtu pieņemšanas-nodošanas akts par iekārtu uzstādīšanu,

Reakcija uz pieteikumiem par bojājumu iekārtām – 24/7, 3 (trīs) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.
