Skaidrojošs apraksts

1. Ievads

Darbu organizācijas projekts (DOP) izstrādāts Būvprojektam "Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnēs Nr. 16 un Nr.18, Ventspilī".

2. Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības

2.1. Vispārīgie noteikumi

Galvenais būvuzņēmējs un darbu uzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši darbu veikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī celtniecības normu un noteikumu ievērošana. Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89). Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi konkrēti risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai.

Būvlaukuma darba iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši VS 12.1.046 – 85.

Būvniecības procesā iesaistītie būvnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā, atbildīgais – būvobjekta tiešais būvdarbu vadītājs.

Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai būvdarbu vadītāja pavadībā.

Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts!

2.2. Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: tualete, instrumentu noliktava.

Būves vadītāju telpās paredzama vieta darba sanāksmēm.

2.3. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana

Bīstamo zonu noteikšanu un satiksmes organizēšanas shēmas izvēli veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarba vadītāja rīkojumu, tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.92. Aizsargnožogojumus apzīmē ar dro- šības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar „Darba aizsardzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. Nepieciešamības gadījumā būvobjekta daļas paredzēt nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobila žoga posmiem ( piem. Bekaert tipa ), kā arī bīstamās zonas daļēji ar signāllentām.

3. Būvdarbu veikšana

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji.

Saskaņā ar LBN 310 – 14 (DVP) sastāvā detalizējami sekojoši jautājumi:

1. Būvdarbu zonas, materiālu un tehnikas izvietojums uz ielu braucamām daļām;

2. Pagaidu nožogojuma izbūve un ceļu kustības zīmju izvietojums;

3. Laukumi materiālu glabāšanai un pagaidu būvju izvietojums;

4. Celtniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismus, darba shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru;

5. Vides aizsardzības pasākumi;

6. Pārējie būvorganizācijai nepieciešamie organizatoriski – tehniskie jautājumi būvobjektā.

Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām ar tajā

paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

3.1. Būvdarbu īpašās prasības 1.kārta 18.piestātne

- Izbūvējot spiedvadu posmā no K1S-18-M2 līdz K1S-18-M3 brauktuvi šķērsot pa posmiem, nodrošinōt auto satiksmi;

- Darbus uzsākot atrakt un precizēt dabā piestātnes hidrotehnisko būvju (pāļu, enkurstiieņu, u.c. elementu) faktisko novietojumu un dziļumu;

- Būvniecības darbus plānot ņemot verā piestātņu noslodzi, netraucējot prāmja operātora un SIA "NNVT" darbību.

3.2. Būvdarbu īpašās prasības 2.kārta 16.piestātne

- Spiedvadu posmā no K1S-16-M3 līdz K1S-16-M1 izbūvēt ar beztranšejas metodi (horizontālā vadāmā urbšana);

- Darbus uzsākot atrakt un precizēt dabā piestātnes hidrotehnisko būvju (pāļu, enkurstiieņu, u.c. elementu) faktisko novietojumu un dziļumu;

- Būvniecības darbus plānot ņemot verā piestātņu noslodzi, netraucējot prāmja operātora un SIA "NNVT" darbību.

4. Materiālu un iekārtu uzglabāšana

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un uzglabāšanu darbu izpildes laikā.

Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas.

Materiālu, u.t.t. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja.

Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība gumijas gredzenu un citu gumijas materiālu un ātri bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieļautu saules staru tiešu iedarbību uz minētajiem materiāliem.

Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo materiālu un iekārtu uzglabāšanu.

Būvuzņēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaņā ar ražotāju instrukcijām, ja vien nav citu prasību.

5. Vides aizsardzības nosacījumi

Konkrēti vides, t.sk. koku un krūmu aizsardzības nosacījumi būvlaukumā jāparedz DVP.

Rakšanas darbus saglabājamo koku tuvuma paredzet maksimāli saudzējot tos - koku stumbru aizsargāt no mehāniskiem bojājumiem, kā arī saudzējot šo koku saknes, uz tam neizvietojot būvmateriālus u.c. smagus objektus, kā ari neparedzot būvtehnikas pārvietošanos par tām. Nepieļaut apstādījumu piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Degvielas un eļļas uzglabāt slēgtos traukos un to novietnes izveidot vietās ar cieto segumu, kas nepieļautu šo vielu iesūkšanos augsnē.

6. Satiksmes organizācija

- Būvuzņēmējs ir atbildīgs visā būvniecības periodā par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, par ceļa zīmju un informatīvo plakātu patstāvīgu uzturēšanu un tehnisko stāvokli;

- Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs izvieto visas ceļa zīmes vismaz 2 (divas) dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, kuras līdz būvdarbu sākumam ir aizsegtas.;

- Visi satiksmes organizācijas aprīkojumi pēc būvdarbu pabeigšanas ir nekavējoties jānoņem;

- Uzstādītām ceļa zīmēm būvdarbu zonā ir jābūt ar atbilstošu atstarošanas klasi, kā to nosaka Latvijas Valsts standarts, un nostiprinājumam jābūt drošam pret vēja slodzēm;

- Būvlaukumā (ielās), kur nav apgaismojuma, lai nodrošinātu autobraucēju un gājēju drošību, diennakts tumšajā laikā ir jānovieto aizsargbarjeras ar signālugunīm;

- Ja ārpus darba laika vai brīvdienās, kad netiek veikti būvdarbi būvlaukumā, darba zonā un/vai tās tuvumā uzstādītie kustību ierobežojumi samazina kustības intensitāti vai pārvietošanās ātrumu, tad, ja kustības ierobežojumu aizsegšana nerada kustības drošības apdraudējumu, kustību ierobežojošās ceļa zīmes jāaizsedz vai jānoņem. Zīmes pagriezt nav atļauts.

7. Būves nodošana ekspuatācijā

Inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs. Būves nodošanu ekspluatācijā organizēt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.

Sastādīja 			M. Zavickis