APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2023.gada 7.februāra

Iepirkumu komisijas sēdē

**ATKLĀTA IEPIRKUMA**

**“Ugunsboju bateriju piegāde”**

**ar identifikācijas**

**Nr. VBOP 2023/5**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.2**

**Ventspils**

**2023.gads**

**Jautājums:**

1. Nepieciešamo baterijas savienojuma veidu: ar kabeli vai konektoru?

***Atbilde:***

Savienojums ar konektoru (Sabik).

|  |  |
| --- | --- |
| A picture containing person, indoor  Description automatically generated | A picture containing indoor  Description automatically generated |

1. Vai baterijas ir nepieciešams aprīkot ar metāla rokturi?

***Atbilde:***

Nepieciešams mīksts, elastīgs rokturis kasetes augšdaļā.

A close-up of a shoe

Description automatically generated with medium confidence

1. Lūdzam izsniegt esošo ugunsboju bateriju attēlus.

***Atbilde:***

Attēli pievienoti.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |