APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2023.gada 09.februāra

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA IEPIRKUMA

“Pētījuma “Ventspils ostas iespēju izvērtējums atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai” veikšana”

ar identifikācijas

Nr. VBOP 2023/1

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1

Ventspils

2023.gads

Jautājums:

- Darba uzdevuma 4.3.4 punktā ir minēts, ka ir nepieciešams izstrādāt datormodelētu viļņu ietekmes uz ostām atskaiti ar programmu Wave Impact on Harbors (WIHA). Lūdzam skaidrot, vai viļņu ietekmes datormodelēšanu drīkstēs veikt arī ar citu piemērotu modelēšanas datorprogrammu?

Atbilde:

Viļņu ietekmes datormodelēšanai drīkst izmatot jebkuru citu piemērotu modelēšanas datorprogrammu iepirkuma uzdevumā noteikto rezultātu sasniegšanai.

- Lūdzam precizēt, vai datormodelēšanas ietvaros būs nepieciešams modelēt sanešu kustību?

Atbilde:

Datormodelēšanas ietvaros nepieciešams modelēt arī sanesu kustību.

- Lūdzam precizēt, vai šī pētījuma ietvaros ir nepieciešams izstrādāt arī kuģu kustības datorsimulācijas ostas izbūves risinājumiem? Mūsuprāt, šajā pētījuma stadijā gan tas nebūtu nepieciešams.

Atbilde:

Pētījuma ietvaros nav nepieciešams izstrādāt kuģu kustības datorsimulācijas ostas izbūves risinājumiem.