1.pielikums

Iepirkuma “Durvju piekļuves un kontroles sistēmas ID karšu lasītāju ierīkošana Ventspils brīvostas objektos” nolikumam.

Identifikācijas Nr.VBOP 2023/19

Tehniskā specifikācija

Durvju piekļuves un kontroles sistēmas ID karšu lasītāju ierīkošana Ventspils brīvostas objektos

Jāņa ielā 19, Plostu ielā 5 un Dārzu ielā 6

Prasības Durvju piekļuves un kontroles sistēmas ID karšu lasītāju ierīkošanai (turpmāk – Sistēma):

- Pretendentam jānodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes (turpmāk – VBP) objektos esošo iekārtu Suprema XPASS2 (turpmāk – Iekārta) uzstādīšanu un pieslēgšanu VBP tīklam, lai nodrošinātu kvalitatīvu Sistēmas darbību.

- Pretendents nodrošina tādu darbinieku piesaistīšanu pakalpojuma sniegšanā, kuriem ir pieredze piekļuves kontroles sistēmas iekārtu uzstādīšanas, regulēšanas, konfigurēšanas, diagnostikas, tehniskās apkopes un remonta darbu veikšanā.

- Viena no Iekārtām ir paredzēta uzstādīšanai pie lifta Dārzu ielā 6, tai nepieciešams tikai UTP kabeļa pievilkšana un Iekārtas piestiprināšana. Iekārtas pieslēgšana lifta vadības sistēmai nav šī iepirkuma uzdevums.

- Sistēma tiek ierīkota Pasūtītāja telpās Plostu iela 5, Jāņa iela 19 un Dārzu ielā 6:

  - viena iekārta Plostu ielā 5;

  - viena iekārta Jāņa ielā 19;

  - četras iekārtas Dārza ielā 6;

- Garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no akta par darbu un iekārtu pieņemšanu apstiprināšanas datuma.

- Darbu apjomi un nepieciešamās iekārtas norādītas 4.pielikumā