***1.pielikums***

*Iepirkuma “Durvju piekļuves un kontroles sistēmas ID karšu lasītāju ierīkošana Ventspils brīvostas objektos” nolikumam.*

*Identifikācijas Nr.VBOP 2023/19*

**Tehniskā specifikācija**

**Durvju piekļuves un kontroles sistēmas ID karšu lasītāju ierīkošana Ventspils brīvostas objektos**

**Jāņa ielā 19, Plostu ielā 5 un Dārzu ielā 6**

**Prasības Durvju piekļuves un kontroles sistēmas ID karšu lasītāju ierīkošanai (turpmāk – Sistēma):**

1. Pretendentam jānodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes (turpmāk – VBP) objektos esošo iekārtu Suprema XPASS2 (turpmāk – Iekārta) uzstādīšanu un pieslēgšanu VBP tīklam, lai nodrošinātu kvalitatīvu Sistēmas darbību.
2. Pretendents nodrošina tādu darbinieku piesaistīšanu pakalpojuma sniegšanā, kuriem ir pieredze piekļuves kontroles sistēmas iekārtu uzstādīšanas, regulēšanas, konfigurēšanas, diagnostikas, tehniskās apkopes un remonta darbu veikšanā.
3. Viena no Iekārtām ir paredzēta uzstādīšanai pie lifta Dārzu ielā 6, tai nepieciešams tikai UTP kabeļa pievilkšana un Iekārtas piestiprināšana. Iekārtas pieslēgšana lifta vadības sistēmai nav šī iepirkuma uzdevums.
4. Sistēma tiek ierīkota Pasūtītāja telpās Plostu iela 5, Jāņa iela 19 un Dārzu ielā 6:
   1. viena iekārta Plostu ielā 5;
   2. viena iekārta Jāņa ielā 19;
   3. četras iekārtas Dārza ielā 6;
5. Garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no akta par darbu un iekārtu pieņemšanu apstiprināšanas datuma.
6. Darbu apjomi un nepieciešamās iekārtas norādītas 4.pielikumā