## Apjomi
1.7.pielikums
Kontroles punkta ēku Plosta ielā 7, Ventspilī pielāgošana robežkontroles vajadzībām
Galveno darbu apjomu un materiālu specifikācija
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. Sagatavošanas un uzturēšanas darbi
1.1. | Esošo inženiertīklu tīklu atslēgšana, nodrošinot barjeru darbību pie abām ēkām un izbūvētās tranportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) darbību (pagaidu elektroapgādes nodrošināšana). Darbu organizācija, kas saistīta ar TLKAI darbības nodrošināšanu, saskaņojama ar SIA "Citrus Solutions" un Valsts ieņēmumu dienestu | kompl. | 1
1.2. | Darbu zonas uzturēšana pasākumi (t.sk. darba aizsardzība) darbu izpildes laikā | kompl. | 1
2. Demontāžas darbi
2.1. | Stiklojuma elementu daļēja demontāža un utilizācija - saskaņā ar tehniksko risinājumu, fasādes asīs A/1-2 un B/2-1 | kompl. | 1
2.2. | Esošo skārda apdares elementu demontāža - visa ēka | kompl. | 1
2.3. | Esošā dzesēšanas agregāta demontāža, iepriekš atvienojot no barošanas, savācot aukstumaģentu | kompl. | 1
2.4. | Esošo gaismekļu demontāža no paviljona fasādes un iekštelpās | kompl. | 1
2.5. | Esošā spēka un vājstrāvu tīkla un sadales demontāža / utilizācija, neskarot izbūvēto tranportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmu (TLKAIS) | kompl. | 1
2.6. | Esošā grīdas seguma demontāža, t.sk. grīdlīstes | kompl. | 1
2.7. | Sienas paneļu demontāža un utilizācija, saskaņā ar tehnisko risinājumu (pārbūvējamās sienas) | m2 | 13.1808
2.8. | Esošo tērauda kvadrātcauruļu demontāža fasādes asīs A/1-2 un B/2-1, atstājot vertikālos stūru statņus | kompl. | 2
3. Būvdarbu apjomi
3.1. | Tērauda apakškonstrukcijas montāžas darbi
3.1.1. | Tērauda kvadrātcaurules 80x80x3mm montāža metinot pie esošām vertikālām un horizontālām statnēm (saskaņā ar tehnisko risinājumu, izstrādājot detalizāciju) | t.m. | 19.6
3.1.2. | Jauno tērauda kontrukciju apstrāde, gruntējot un krāsojot divās kārtās, atbilstoši esošajam tonim, Hammerit tehnoloģija | t.m. | 30
3.1.3. | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1
3.2. | Grīdas izbūves darbi
3.2.1. | Siltinājuma montāža grīdas paaugstinājumā b=180mm, darba telpā | m2 | 3.8
3.2.2. | Koka brusas (s=250mm), 45mm x 180mm | m2 | 3.8
3.2.3. | Antikondensāta plēves montāža | m2 | 3.8
3.2.4. | Mitrumizturīga OSB ar spundi b=15mm montāža | m2 | 3.8
3.2.5. | Linoleja ieklāšana (gruntēšana; špaktelēšana; slīpēšana; līmēšana | m2 | 3.8
3.2.6. | Esošās grīdas izlīdzināšana un linoleja ieklāšana (gruntēšana; špaktelēšana; slīpēšana; līmēšana, gaiteņa telpa | m2 | 2.7
3.2.7. | Kājlīstes montāža | t.m. | 16.3
3.2.8. | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1
3.3. | Starpsienas paneļu montāžas darbi
3.3.1. | Starpsienas montāža, starp darba telpu un gaiteņa telpu | m2 | 3.65
3.3.2. | Metāla karkasa konstrukcijas izbūve b-136mm, siltināta, apšūta ar laminētu kokskaidu plāksni - RAL7074 | m2 | 3.65
3.3.3. | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1
3.3.4. | Ailas apdares darbi | kompl. | 1
3.3.5. | Gaisa apmaiņas restes izbūve starpsienā | kompl. | 2
3.3.6. | Ailes aizdare - stiklotas paketes konstrukcijas montāža 2200x900mm ar diviem no abām pusēm bīdāmiem logiem | kompl. | 1
3.3.7. | Stikla paketes konstrukcija 2200x900mm ar diviem no abām pusēm bīdāmiem logiem, saskaņā ar principiālo shēmu specifikācijā, paredzot U vērtību izstrādājumam 0,8< Uw | kompl. | 1
3.4. | Griestu konstrukcijas montāža
3.4.1. | Piekārto griestu montāža | m2 | 6.5
3.4.2. | Piekārto griestu kontrukcija Armstrong vai ekvivalenta 600x600mm | m2 | 7.475
3.4.3. | Griestu plāksnes Sandila/N k7 600x600x14 12/p vai ekvivalenta | m2 | 7.475
3.4.4. | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1
3.5. | Logu un durvju montāža asīs A-A un B-B (t.sk. gaiteņa telpas esošais logs)
3.5.1. | Durvju D-1K montāža (ALU bez stiklojuma), paredzot U vērtību izstrādājumam 0,8< Uw | kompl. | 1
3.5.2. | Durvju D-1L montāža (ALU bez stiklojuma), paredzot U vērtību izstrādājumam 0,8< Uw | kompl. | 1
3.5.3. | Durvju magnētiskās slēdzenes ar rokturi un slēdzamu slēdzeni Assa EL582 vai ekvivalents ar vadības sistēmu | kompl. | 3
3.5.4. | Sliekšņu montāža un durvju ailu apdares darbi | kompl. | 2
3.5.5. | Loga L-1 montāža, trīspakešu PVC, 1650mm, paredzot U vērtību izstrādājumam 0,8< Uw | kompl. | 1
3.5.6. | Loga L-2 montāža, trīspakešu PVC, 1650mm, paredzot U vērtību izstrādājumam 0,8< Uw | kompl. | 1
3.5.7. | Palodžu montāža un logu ailu apdares darbi, detaļu krāsa RAL-7016 | kompl. | 2
3.5.8. | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1
3.5.9. | Novelkamās vai rullējamās (horizontālās) žalūzijas gaiteņa telpas logam (L-esošs) | kompl. | 1
3.6. | Fasādes darbi
3.6.1. | Sendviča paneļa, b=120mm montāža asīs A/1-2 un B/2-1 | m2 | 11.49
3.6.2. | RUUKKI VAP25 vai ekvivalenta profila montāža | m2 | 23.34
3.6.3. | Eternit vai ekvivalenta apdares plākšņu montāža (saskaņā ar tehnisko risinājumu) NU 251 Antracīts | m2 | 23.34
3.6.4. | Metāla apdares malas durvju ailām un noslēgelementiem ar toni RAL-7016 | kompl. | 3
3.6.5. | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1
3.7. | Aprīkojuma uzstādīšana
3.7.1. | Darba virsmas/letes (ar plauktu sistēmu) darba telpā un darba virsmas/letes gaiteņa telpā piegāde un uzstādīšana. Letes izmērus un materālu pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju. | kompl. | 1
3.7.2. | Gaisa kondicioniera (siltumsūkņa) montāža paviljonā, saskaņā ar specifikāciju | kompl. | 1
3.7.3. | Elektriskā sildītāja montāža gaiteņa telpā, ar jaudu, ne māzāk kā 2 kW | gb. | 1
4. Elektroapgādes sistēmas un elektronisko sakaru sistēmas un tīkli
4.1. | Montāžas darbu apjomi
| El.sadalnes uzstādīšana, montāža (sk. rasējuma lapu EL-04) | kompl. | 1
| 19’’ komutācijas skapja 600x600mm sienas uzstādīšana, montāža | kompl. | 1
| El.kabeļa ar šķ.griez.1,5-6,0 mm2 montāža | m | 85
| Datu kabeļa montāža | m | 50
| Kabeļu penāļa montāža | m | 12
| Ierīču kabeļa kanāla montāža | m | 4
| PVC caurules d=20mm ar stiprin.montāža | m | 4
| Kontaktligzdas 230V ar zem.montāža ierīču kanālā | gb. | 20
| Kontaktligzdas 230V ar zem.montāža uz sienas | gb. | 1
| Datu ligzdas RJ45 ar adapteri montāža ierīču kanālā | gb. | 8
| Gaismekļa montāža | gb. | 6
| Prožektora montāža | gb. | 3
| Gaismas dimmera montāža | gb. | 2
| El. mērījumi, izpilddokumentācija | gb. | 1
4.2. | Materiāli
| El.sadalne AS-1 (Hager vai ekvivalents) | gb. | 1
| Sienas komutācijas skapis 19’’, U12, 600x600mm (Excel vai ekvivalents) | gb. | 1
| 6A kategorijas ekranēts pathc panelis - 24 porti, 1U (Excel vai ekvivalents) | gb. | 1
| Kabeļuorganizieris 1U, 5cilpas 65mm (Excel vai ekvivalents) | gb. | 1
| Patch kabelis Cat 6A RJ45-RJ45, 0.5-1m (Excel vai ekvivalents) | gb. | 8
| 19" tīklasadalītājs 19" 6x2P+E (Excel vai ekvivalents) | gb. | 1
| Kabelis ar PVC izolāciju XPJ-3x2,5mm2 (NKT vai ekvivalents) | m | 60
| Kabelis ar PVC izolāciju XPJ-J-3x1,5 (NKT vai ekvivalents) | m | 30
| Datu kabelis UTP 4x2x0,5 ar ekrānu, Cat 6a (Excel vai ekvivalents) | m | 50
| Kabeļu penālis 60x40mm (OBO vai ekvivalents) | m | 12
| Ierīču kabeļu kanāls RAPID 45 (OBO vai ekvivalents) | m | 4
| PVC caurule d=20mm ar stiprinājumiem (Evopipes vai ekvivalents) | m | 4
| Kontaktligzda ar zem.45x45mm Rapid 45 (OBO vai ekvivalents) | gb. | 20
| Kontaktligzda 230V ar zem.16A, V/A (Schneider Electric vai ekvivalents) | gb. | 1
| Datu ligzda RJ45 Cat6A STP ekranēta, Keystone (Excel vai ekvivalents) | gb. | 8
| Adapteris RJ45 Keystone datu ligzdām 45x45mmRapid 45 (Excel vai ekvivalents) | gb. | 8
| 2x18W 3318LM 3000-6500K dimmējams LED plafons SOPOT vai ekvivalents | gb. | 6
| LED prožektors 30W; 840; PIR | gb. | 3
| Gaismas dimmeris | gb. | 2
| El. Radiators 230V, 2,0-2,5Kw | gb. | 1
| Gaisa kondicionieris (siltumsūknis) ar komponentēm. | kompl. | 1
Piezīmes:
1. | Apjoms dots vienai kontroles punkta ēkai.
2. | Sendviča paneļu materialu aprēķins veikts ņemot vērā logu un durvju ailas.
3. | Fasādes plākšņu materiālu aprēķins veikts ņemot vērā logu un durvju ailas.
4. | Specifikācijā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar citiem ekvivalentiem materiāliem, tos saskaņojot ar pasūtītāju.
5. | Norādītie apjomi precizējami pirms darbu uzsākšanas.