1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Ventspils ostas rietumu virziena 
priekšējās navigācijas zīmes atjaunošana” nolikumam, 
identifikācijas Nr. VBOP 2023/71
DARBA UZDEVUMS

Ventspils ostas rietumu virziena priekšējās navigācijas zīmes atjaunošana  
1. Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde.

2. Objekta nosaukums: Ventspils ostas rietumu virziena priekšējās navigācijas zīmes atjaunošana. 

3. Objekta adrese: SIA “VK Terminal services” teritorija (Dzintaru iela 66, Ventspils), piekrastes zona.

4. Darbu sastāvs un apjoms:
4.1. Veikt navigācijas zīmes vairoga koka dēļu un koka brusu (kopā ar stiprinājumiem pie metāla konstrukcijam) atjaunošanu:

· objekta apsekošana;
· veco koka deļu demontāža – 47,25 m2;
· koka siju 200x300mm demontāža – 24,0 m;
· laukumu (3 gab.) koka klāja demontāža – 27,0 m2;
· koka dēļu un siju apstrāde ar antiseptisku līdzekli – 229,25 m2;
· laukumu (3 gab.) koka klāja montāža – 27,0 m2;
· koka siju 200x300mm montāža – 24,0 m;
· metāla stiprinājumu izgatavošana un montāža – 10 gab.;
· koka dēļu krāsošana (2 kārtas, tonis saskaņojams pirms krāsošanas) – 135,65 m2;
· koka dēļu montāža – 47,25 m2;
· būvgružu izvešana pēc demontāžas – 7,0 m3.

4.2. Izpildokumentācijas sagatavošana.

5. Darbu izpildes termiņš:
Darbu izpilde – 70 kalendārās dienas pēc līguma parakstīšanas.

6. Īpašie nosacījumi:
6.1. Darbus veic Pasūtītāja pārstāvja uzraudzībā. 
6.2. Darbus jāveic nepārtraucot navigācijas zīmes ekspluatāciju un netraucējot pārējiem darbiem terminālī.
6.3. Darbu organizācija jāsaskaņo ar SIA “VK Terminal Services”.
6.4. Izpilddokumentācija jāiesniedz 2 drukātos eksemplāros.
6.5. Visas atļaujas un caurlaides kārto būvdarbu izpildītājs.
6.6. Piekļuve pie objekta ar autotransportu nav iespējama.
6.7. Veicot darbus uz navigācijas zīmes, ievērot darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā un citas darba drošības prasības.

7. Izejas dati:
Visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju Pasūtītājs izsniegs darbu izpildes gaitā pēc Izpildītāja pieprasījuma.
8. Pielikumā:
Navigācijas zīmes shēma.
Sagatavoja: 




Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženiere V.Bursakovska
