## Sheet1
3.pielikums
Atklātā iepirkuma “Elektrotīklu un transformatoru tehniskā apkalpošana
Ventspils brīvostas pārvaldes objektos” nolikumam
Identifikācijas Nr.VBOP 2023/91
Līgumcenas atšifrējums
Nr.p.k. | Objekta adrese, atrašanās vieta | Iekārtas nosaukums | Skaits | Apkopes periodiskums | Apkopes veikšanas laiks
[5 empty] | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris
1. | Ventspils brīvostas pārvaldes administratīvā ēka, Jāņa ielā 19 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | 2xgadā |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Rozetes |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c. |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude) |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, slēdzenes, shēmas |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Evakuācijas, avārijapgaismojums* | 17 | 4xgadā |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
2. | Kravu termināla ēka Sarkanmuižas dambī 25C | Elektrosadales un to aprīkojums |  | 2xgadā | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Rozetes |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c. |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude) |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, slēdzenes, shēmas |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Evakuācijas, avārijapgaismojums* | 8 | 4xgadā | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
3. | Pasažieru prāmju terminālis Dārza ielā 6 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | 2xgadā | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Rozetes |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, slēdzenes, shēmas |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Evakuācijas, avārijapgaismojums* | 22 | 4xgadā | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
4. | Kuģošanas atbalsta dienests Kr.Valdemāra 2 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | 2xgadā | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Rozetes |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c. |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude) |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Evakuācijas, avārijapgaismojums* | 2 | 4xgadā |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
5. | Ostas kapteiņa dienesta ēka Kr.Valdemāra 14 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | 2xgadā | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Rozetes |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude) |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Evakuācijas, avārijapgaismojums* | 3 | 4xgadā | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
6. | Arhīva ēka Plostu ielā 5 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | 2xgadā | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Rozetes |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c. |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude) |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
7. | BOOMS angāra ēka(Ziemeļu mols) Dzintaru ielā 70 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | 2xgadā |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Rozetes |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c. |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude) |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
8. | Kuģu tauvotāju dežūru ēka Dzintaru ielā 62 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | 2xgadā |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Rozetes |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c. |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude) |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Evakuācijas, avārijapgaismojums* | 3 | 4xgadā |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
9. | KAD uzraudzības grupas ēkas Dienvidu mols 4 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | 2xgadā | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Rozetes |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c. |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude) |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
10. | Administratīvā ēka Prāmju iela 2 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | 2xgadā | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Rozetes |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c. |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude) |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
|  | Evakuācijas, avārijapgaismojums* | 2 | 4xgadā | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
11. | Biroja un garāžas ēka Peldu ielā 3 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | 2xgadā | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Rozetes |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c. |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude) |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Elektrodzinēji, sūkņi, ventilatori |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x
12. | Gaisa piesārņojuma monitoringa stacija(Opsis) Jūras ielā 32 | Elektrosadales un to aprīkojums |  | 2xgadā | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Rozetes |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c. |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude) |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x
13. | Ēka Kr.Valdemāra ielā 30A | Elektrosadales un to aprīkojums |  | 2xgadā | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Iekštelpu agaismojuma armatūras, gaismekļi |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Fasādes, āra apgaismojuma gaismekļi |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Rozetes |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c. |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude) |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
14. | Piestātņu Nr. 17-39 elektrosadales | Elektrosadales un to aprīkojums | 43 | 2xgadā | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Rozetes |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Kabeļi( kabeļu savienojuma kontakta esamības, kabeļu silšanas temperatūras pārbaude) |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Slēdži, nozarkārbas, sensori u.c. |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
15. | Transformatoru apakšstacija Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 2 | TP apskate(vizuālā apskate, temperatūras režīma pārbaude (pašpatēriņa, vidsprieguma iekārtas, kabeļu pievienojuma vietas, telpu gaisa filtri, SF6 gāzes indikatoru rādījumi). |  | 4xgadā | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
|  | Izolācijas tīrīšana(iekārtas, telpas) |  | Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1xgadā | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
|  | Kabeļi, kabeļu kanāli |  | 4xgadā | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  | 2xgadā | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
16. | Transformatoru apakšstacija Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 5 | TP apskate(vizuālā apskate, temperatūras režīma pārbaude (pašpatēriņa, vidsprieguma iekārtas, kabeļu pievienojuma vietas, telpu gaisa filtri, SF6 gāzes indikatoru rādījumi). |  | 4xgadā | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
|  | Izolācijas tīrīšana(iekārtas, telpas) |  | Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1xgadā | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
|  | Kabeļi, kabeļu kanāli |  | 4xgadā | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  | 2xgadā | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
17. | Transformatoru apakšstacija Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 6 | TP apskate(vizuālā apskate, temperatūras režīma pārbaude (pašpatēriņa, vidsprieguma iekārtas, kabeļu pievienojuma vietas, telpu gaisa filtri, SF6 gāzes indikatoru rādījumi). |  | 4xgadā | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
|  | Izolācijas tīrīšana(iekārtas, telpas) |  | Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1xgadā | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
|  | Kabeļi, kabeļu kanāli |  | 4xgadā | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  | 2xgadā | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
18. | Transformatoru apakšstacija Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 7 | TP apskate(vizuālā apskate, temperatūras režīma pārbaude (pašpatēriņa, vidsprieguma iekārtas, kabeļu pievienojuma vietas, telpu gaisa filtri, SF6 gāzes indikatoru rādījumi). |  | 4xgadā | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
|  | Izolācijas tīrīšana(iekārtas, telpas) |  | Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1xgadā | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
|  | Kabeļi, kabeļu kanāli |  | 4xgadā | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x
|  | Elektroenerģijas skaitītāji |  | 2xgadā | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Operatīvie apzīmējumi, drošības zīmes, norobežojumi, slēdzenes, shēmas |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Zibensaizsardzības ietaises |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
|  | Zemējumietaises |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x
Kopā izmaksas mēnesī, EUR
Kopā pavisam, EUR