1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Elektrotīklu un transformatoru tehniskā apkalpošana

Ventspils brīvostas pārvaldes objektos” nolikumam

Identifikācijas Nr.VBOP 2023/109

Tehniskā specifikācija

- Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

- Darbu izpildes vieta –  Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas, piestātnes, transformatoru apakšstacijas, saskaņā ar 3.1. punktā noteikto.

- Darbu apjoms:

  - Veikt elektrotīklu, elektroiekārtu tehnisko apkalpošanu Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās, piestātnēs, transformatoru apakšstacijās, turpmāk “Objekti”:

- Ventspils brīvostas pārvaldes administrācijas ēka Jāņa ielā 19, Ventspilī;

- Kravu termināļa ēka Sarkanmuižas dambī 25c, Ventspilī;

- Pasažieru prāmju terminālis Dārza ielā 6, Ventspilī;

- Kuģošanas atbalsta dienests Kr. Valdemāra ielā 2, Ventspilī;

- Ostas kapteiņa dienesta ēka Kr. Valdemāra ielā 14, Ventspilī;

- Arhīva ēka Plostu iela 5, Ventspilī;

- BOOMS angāra ēka (Ziemeļu mols) Dzintaru ielā 70, Ventspilī;

- Kuģu tauvotāju dežūru ēka Dzintaru ielā 62, Ventspilī;

- KAD uzraudzības grupas ēkas Dienvidu mols 4, Ventspilī;

- Administratīvā ēka, Prāmju ielā 2, Ventspilī;

- Biroja un garāžas ēka Peldu ielā 3, Ventspilī;

- Gaisa piesārņojuma monitoringa stacija (OPSIS) Jūras ielā 32, Ventspilī;

- Ēka Kr. Valdemāra ielā 30A,Ventspilī;

- Piestātņu Nr. 17-39 elektrosadales;

- Transformatoru apakšstacija Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 2;

- Transformatoru apakšstacija Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 5;

- Transformatoru apakšstacija Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 6;

- Transformatoru apakšstacija Ventspils augsto tehnoloģiju parkā 7.

  - Pirms piedāvājuma sagatavošanas jāveic visu objektu apsekošana.

  - Darbus veikt saskaņā ar tehnisko apkopju grafiku (pielikums Nr.5), izpildītos darbus reģistrēt tehnisko apkopju un remontu uzskaites žurnālā (pielikums Nr.6), elektroapgādes sistēmas avārijas bojājumu novēršanas darbi jāveic jebkurā nedēļas dienā.

  - Darbus veikt atbilstoši Latvijas Energostandartiem (LEK), izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas standartiem, tehnisko noteikumu prasībām un atbilstības sertifikātiem.

  - Nodrošināt, lai apkopes darbus veic kvalificēti speciālisti, kuri pārzina attiecīgās tehnoloģiskās metodes.

  - Ievērot darba drošības, vides aizsardzības un citas normatīvajos aktos noteiktās prasības darbu veikšanas laikā.

  - Uzņemties atbildību par izmantoto materiālu kvalitāti un atbilstību tehniskajiem noteikumiem un standartiem.

  - Elektroietaišu apkopes un uzturēšanas darbus veikt Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Bez atlīdzības un Līgumā noteiktajā kārtībā novērst defektus, kas radušies elektroietaišu apkopju veikšanas rezultātā.

- Reaģēšanas laiki uz izsaukumu:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Reaģēšanas laiks |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Bojājumu novēršana, kas nav saistīti ar avārijas situāciju vai avārijas un tās seku likvidēšanu. | 24 stundu laikā |
| 4.2. | Ierašanas objektā pēc Izsaukuma saņemšanas par ēku elektrotīklu bojājumiem. | 2 stundu laikā |
| 4.3. | Ierašanas objektā pēc Izsaukuma saņemšanas par avārijas situāciju vai avāriju. | 20 minūšu laikā |
| 4.4. | Avārijas situācijas novēršana un avārijas lokalizācija (neieskaitot avārijas seku likvidēšanu). | *30 minūšu laikā |
| 4.5. | Avārijas seku likvidēšana un ēku elektrotīklu darbības atjaunošana. | *2 stundu laikā |

*Ja tehnoloģiski nav iespējams veikt avārijas situācijas un avārijas bojājumu novēršanas

darbus noteiktajā reaģēšanas laikā un Izpildītājs var to dokumentāli pamatot, tad konkrēti darbu izpildes termiņi tiek norādīti Izpildītāja un Pasūtītāja sastādītajā aktā.

- Iepirkuma izpildes termiņš:

  - 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas brīža. Pusēm vienojoties līguma termiņš var tikt pagarināts vēl uz diviem kalendārajiem gadiem.

  - Avanss netiek paredzēts.

  - Garantijas laiks veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem 24 (divdesmit četri) mēneši no attiecīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.