APSTIPRINĀTS

Ventspils brīvostas pārvaldes

2024.gada 24.janvāra

Iepirkumu komisijas sēdē

IEPIRKUMA

“Telpu Nr.303 un Nr.306 remonts Jāņa ielā 19, Ventspilī”

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2024/6

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1

Ventspils

2024.gads

1. jautājums:

Papildus informācija par Telpas Nr.303 LED gaismekli.

Tabulas ierakstā Nr.17, jo 1,4m garumā nav pieejama.?

Atbilde:

Izdevumu tāmes 17.pozīcijā norādītā gaismekļa garums ir  ne mazāks kā 1.40 m, bet ne lielāks 1.80 m, ja vien gaismeklim ir atbilstoša gaismas krāsa un CRI rādītājs saskaņā ar nolikuma prasībām.