1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Ventspils brīvostas piestātņu

virsūdens un zemūdens apsekošana” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2024/17

Darba uzdevums

Ventspils brīvostas piestātņu virsūdens un zemūdens apsekošana

- Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

- Objekta nosaukums – Ventspils brīvostas piestātņu virsūdens un zemūdens apsekošana.

- Objektu atrašanās vieta – saskaņā ar darba uzdevuma 1.pielikumu.

- Objektu saraksts un raksturojums – saskaņā ar darba uzdevuma 2.pielikumu:

- Piestātņu saraksts (1.posms) saskaņā ar darba uzdevuma 2.1.pielikumu.

- Piestātņu saraksts (2.posms) saskaņā ar darba uzdevuma 2.2.pielikumu.

- Piestātņu saraksts (3.posms) saskaņā ar darba uzdevuma 2.3.pielikumu.

- Darba mērķis – veikt Ventspils brīvostas piestātņu apsekošanu (tai skaitā piestātnes zemūdens daļas apsekošana) saskaņā ar Ventspils brīvostas piestātņu tehniskās ekspluatācijas noteikumos (turpmāk – PTEN) noteikto par piestātņu gada apskati.

- Darba saturs:

  - Piestātņu konstruktīvo elementu apsekošana saskaņā ar PTEN (darba uzdevuma 3.pielikums) 6.pielikumu “Piestātnes gada apskates akts” un PTEN 11.pielikumu “Piestātnes zemūdens daļas apsekošana”.

  - Apsekošanas ietvaros veikt piestātnes virsūdens un zemūdens konstruktīvo elementu defektu noteikšanu un fiksēšanu, nosakot to veidu, raksturu, izmērus, dziļumu u.c.

  - Gada apskates akta, saskaņā ar PTEN 6.pielikuma formu, sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam.

- Darba izpildes termiņš:

  - Darbu izpilde 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja piestātnes akvatorijas vai teritorijas apsekojamais iecirknis būs aizņemts ar kuģi vai pārkraušanas operācijām apsekošanas lauka darbu ieplānotajā laika posmā.

- Īpašie noteikumi

  - Darbi jāveic nepārtraucot hidrotehnisko būvju ekspluatāciju un netraucējot pārējiem darbiem ostā.

  - Darbu izpildes laiks un organizācija jāsaskaņo ar piestātņu Nomnieku.

  - Zemūdens darbos iesaistot ūdenslīdējus, uzņēmumu pirms līguma noslēgšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Darbu izpildes laikā par zemūdens darbu uzsākšanu un pabeigšanu jāinformē Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģu satiksmes dienests (+371 63621040).

  - Gada apskates akts (t.sk. pielikumi – dziļummērījumi, zemūdens apsekošanas akts, ģeodēziskie uzmērījumi*) ar visu iesaistīto pārstāvju parakstiem jāiesniedz 5 (piecos) drukātos eksemplāros vai elektroniskā formā.

*Ģeodēziskie uzmērījumi – Pasūtītāja izsniegts piestātņu plāna uzmērījums dwg formātā, uz kura Izpildītājs norāda piestātnes garumā un platumā (līdz 40,0m, atkarībā no piestātnes konstrukcijas) atklātos virsūdens konstruktīvo elementu bojājumus un defektus.

  - Pasūtītāja rīcībā esošā informācija par piestātņu dziļumu mērījumiem un piestātņu plāna uzmērījums dwg formātā Izpildītājam tiks nodota pēc līguma noslēgšanas. Cita nepieciešamā informāciju iespēju robežās tiks nodota pēc Izpildītājam atsevišķa pieprasījuma.

- Pielikumā

- 1.pielikums. Objektu atrašanās vieta.

- 2.pielikums. Objektu saraksts un raksturojums:

- 2.1.pielikums. Piestātņu saraksts (1.posms).

- 2.2.pielikums. Piestātņu saraksts (2.posms).

- 2.3.pielikums. Piestātņu saraksts (3.posms).

- 3.pielikums. Ventspils brīvostas piestātņu tehniskās ekspluatācijas noteikumi.

Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes

Inženiertehniskā departamenta

Tehniskās nodaļas vadītājs		________________ N. Zariņš