1.pielikums

Atklātā konkursa “Ražošanas ēkā Nr.6

Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

konstatēto defektu novēršana” nolikumam

identifikācijas Nr. VBOP 2024/14 ERAF

Tehniskā specifikācija

- Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

- Objekta nosaukums – Ražošanas ēkā Nr.6 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā konstatēto defektu novēršana.

- Darbu sastāvs un apjoms:

  - Darbus ar paaugstinātu trokšņu līmeni saskaņot ar Pasūtītāju.

  - Gatavojot piedāvājumu un izmaksu aprēķinu vadīties pēc būvdarbu apjomi – tāmes formas (Pielikums Nr.4).

  - Izpildītājam, iesniedzot savu piedāvājumu, balstoties uz spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem (vai ekvivalentiem) un savu personīgo būvdarbu veikšanas pieredzi jāparedz visi darbi un materiāli, kas nav, tieši izdalīti vai norādīti, tāmē, bet kas ir nepieciešami būvdarbu veikšanas tehnoloģiskā procesa ievērošanai atbilstoši būvniecības industrijas labākajai praksei, lai nodrošinātu kvalitātes standartu izpildi (t.s. izpildshēmas, izpilddokumentācijas, palīgdarbu u.c. izmaksas).

- Citi nosacījumi.

  - Darbu izpilde jāveic tā, lai netiktu traucēta SIA “FORPET BALTIC” rūpnīcas ražošanas darbība.

  - Pirms būvdarbu uzsākšanas paredzamo darbu organizāciju saskaņot ar Ventspils brīvostas pārvaldi, SIA “FORPET BALTIC”.

  - Darbu apjomu tabulās dotās atsauces uz konkrētiem būvmateriālu ražotājiem, zīmoliem un specifiskiem preču veidiem ir dotas, lai definētu tehnisko prasību minimāli nepieciešamo līmeni un dizainu. Izpildītājs var piedāvāt citu ražotāju ekvivalentus (līdzvērtīgus) būvmateriālus un izstrādājumus.

  - Visas atļaujas un caurlaides kārto būvdarbu Izpildītājs.

  - Izpildītājam jānodrošina darba aizsardzība objektā atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

  - Objektā patstāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība, un pēc pirmā aizrādījuma jālikvidē trūkumi. Darba zonām jābūt norobežotām tā, lai nepieļautu trešo personu iekļūšanu tajās.

  - Darbi būvobjektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai nerastos nepamatoti pārtraukumi darba procesā.

  - Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem Izpildītājs drīkst tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Būvdarbu izpildītāja būvdarbu tehnoloģijai jānodrošina iespēju Pasūtītājam kontrolēt darbu gaitu.

- Prasības špaktelētām un nokrāsotām virsmām

  - Nokrāsotām virsmām jābūt gludām ar vienmērīgu krāsas toni, kura saskaņota ar Pasūtītāju, bez redzamām pēdām no špaktelēšanas vai slīpēšanas instrumentiem. Plaisas, izciļņi, iedobumi, skrāpējumi, krāsas notecējumi, plankumi nav pieļaujami. Apdares materiālu uzklāšana nav pieļaujama uz netīrām, eļļainām, taukainām, putekļainām, drūpošām virsmām un/vai konstrukcijām.

  - Visiem apdares materiāliem (grunts, špaktele, krāsa) jābūt savietojamiem savā starpā un atbilstošiem paredzētiem ekspluatācijas apstākļiem. Grunts krāsām jābūt paredzētam apstrādājamām virsmām nodrošinot labu adhēziju starp apdares virsmu un apdares slāņiem (špaktele, krāsa). Špaktelei jābūt labai saķerei ar virsmām, atslāņošanas nav pieļaujama. Krāsām jābūt paredzētām attiecīgajiem ekspluatācijas apstākļiem, t.i. telpās ar nepastāvīgo gaisa temperatūru un augsto relatīvo mitrumu, tām jābūt mitruma izturīgam, vietās ar pastiprināto noslodzi (piem. durvju apmales, grīdas) tam jābūt ar augsto mehānisko izturību un arī mazgājamām.

Aktualizēta 16.04.2024.