1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Ventilācijas sistēmas aprīkošana 

ar kondensāta detektoriem” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2024/41
Tehniskā specifikācija

1. Vispārējās prasības
1.1. Pretendents sagatavo finanšu piedāvājumu – izmaksu tāmi, pamatojoties uz tehniskajā specifikācijā norādītajiem darba aprakstiem un apjomiem:
1.1.1. Uzliekams kondensāta detektoru (EE046-T11 vai analogs - 28 gab.) piegāde un uzstādīšana.
1.1.2. Impulsa barošanas bloku (24V 1,3A - 28 gab.) piegāde un uzstādīšana.
1.2. Visu darbu izpildes laiks  - 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.

1.3. Darbi jāuzsāk 5 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

1.4. Avansa maksājums – ne vairāk kā 40% (četrdesmit procentu) apmērā no piedāvātās līgumcenas.
2. Darbu organizēšana
2.1. Pirms Darbu uzsākšanas apsekot objektu Dārzu ielā 6, Ventspilī un veikt iekārtu uzstādīšanas vietas un tehnisko risinājumu saskaņošanu ar Pasūtītāju.
2.2. Veikt iekārtu un materiālu piegādi saskaņā ar Pasūtītāja norādīto materiālu specifikāciju Tehniskās specifikācijas punktā 1.1.
2.3. Veikt iekārtu uzstādīšanu un to pieslēgšanu esošajām inženierkomunikācijām un sistēmām.
2.4. Saskaņot darbu organizēšanu, piekļuvi telpām, ar katru telpu nomnieku atsevišķi. Informāciju par nomniekiem Pasūtītājs sniegs pie Līguma noslēgšanas.
3. Citi noteikumi:
3.1. Iekārtu garantijas laiks – ne mazāk kā 24 mēneši no iekārtu pieņemšanas-nodošanas akta par iekārtu uzstādīšanu parakstīšanas brīža.
3.2. Norādītajā garantijas laikā (punkts 3.1.), reakcija – ierašanās laiks – uz pieteikumiem par bojājumu iekārtām – 24/7, 3 (trīs) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.

